## PAKIET NR 1
PAKIET NR 1 - WYMAGANE ROZMIARY DLA KAŻDEJ POZYCJI: S, M, L, XL
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa nr katalogowy producent | Ilość pojedynczych sztuk wymaganych przez Zamaw. | Jedn. miary (wielkość oferowanego opakowania zaprop. przez Wykonawcę) | Ilość opakowań przeliczona przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z nitrylu w kolorze niebieskim, wewnętrznie chlorowane, z rolowanym mankietem i teksturą na końcach palców. Długość min. 240 mm. Grubość na palcu 0,11 mm - 0,12 mm; na części dłoniowej: 0,06 mm - 0,07 mm; na mankiecie 0,05 mm - 0,06 mm. Siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 6N. AQL max. 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Rękawice odporne na przenikanie grzybów, bakterii i wirusów potwierdzone odpowiednimi atestami nie starszymi niż 5 lat. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium, brak przebicia dla min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min (w tym 4% chlorheksydyny) oraz brak przebicia dla min. 70% izopropanolu przez min. 24 min. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium brak wykrycia w rękawicy szkodliwych ftalanów i akceleratorów chemicznych. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | 2000000 | opakowanie (1 opak. = …....szt.)
2. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z nitrylu w kolorze zielonym, wewnętrznie chlorowane, z rolowanym mankietem i teksturą na końcach palców. Rękawice z formułą certyfikowanego, organicznego i oczyszczonego wyciągu z aloesu, o właściwościach nawilżających i niskim potencjale zapalenia skóry. Długość min. 245 mm. Grubość na palcu: 0.09 mm - 0,10 mm; na dłoni: 0.07 mm - 0,08 mm; na mankiecie: 0,06 mm - 0,07 mm. Siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 6.5 N. AQL max. 1.5. (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Rękawice odporne na przenikanie grzybów, bakterii i wirusów potwierdzone odpowiednimi atestami nie starszymi niż 5 lat. Ocena efektu nawilżenia skóry potwierdzona w testach z udziałem ludzi (potwierdzone raportem badania). Przetestowane pod kątem uczuleń skóry. Opakowanie z fabrycznie naniesionym oznakowaniem zawierającym minimum: poziom AQL, zgodność z rozporządzeniem MD oraz PPE, znak CE, data ważności, nr ref. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | 400000 | opakowanie (1 opak. =…... szt.)
3. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z nitrylu w kolorze fioletowym, wewnętrznie chlorowane, z rolowanym mankietem. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach z dodatkową warstwą o właściwościach adhezyjnych zapewniającą precyzję podczas pracy z małymi przedmiotami w środowisku zarówno suchym jak i mokrym (potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość min. 250 mm. Grubość na palcu 0.10 mm – 0.12 mm, na dłoni 0.07– 0.08 mm. Siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 7N. AQL max. 1.5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Rękawice odporne na przenikanie grzybów, bakterii i wirusów potwierdzone odpowiednimi atestami nie starszymi niż 5 lat. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | 300000 | opakowanie (1 opak. = ….. szt.)
4. | Rękawice ochronne wykonane z nitrylu, niepudrowane, niezawierające lateksu, syntetyczne i hipoalergiczne. Pasujące na dłoń prawą i lewą, z długim mankietem, niekrępujące ruchów dłoni. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej zapewniająca pewny chwyt i wyczucie. Równomiernie rolowany brzeg. Rękawice odporne na przenikanie mikroorganizmów, grzybów i bakterii potwierdzone odpowiednimi atestami nie starszymi niż 5 lat. Grubość pojedynczej ścianki rękawicy: na palcu: 0,08 mm - 0,10 mm; na dłoni 0,06 mm - 0,08 mm. Siła zrywu po wyprodukowaniu min. 6 N oraz po starzeniu min. 6 N. Długość minimum 260 mm. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | 100000 | opakowanie (1 opak. = …. szt.)
5. | Rękawice ochronne i diagnostyczne odporne na przebicia wykonane z nitrylu, niepudrowane, niezawierające lateksu, syntetyczne i hipoalergiczne. Pasujące na dłoń prawą i lewą, z przedłużonym mankietem, niekrępujące ruchów dłoni. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej zapewniająca pewny chwyt i wyczucie. Powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Równomiernie rolowany brzeg. Rękawice odporne na przenikanie mikroorganizmów, grzybów i bakterii. Grubość pojedynczej ścianki rękawicy: na palcu: 0,16 mm - 0,18 mm; na dłoni: 0,11 mm - 0,13 mm. Siła zrywu po wyprodukowaniu min. 13,5 N oraz po starzeniu min. 13 N. Długość minimum 280 mm. Okres ważności dostarczonych rękawic gwarantujący jakość przez minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. |  | 100000 | opakowanie (1 opak. = ….. szt.)
6. | Rękawice ochronne i diagnostyczne wykonane z nitrylu, niepudrowane, niezawierające lateksu, syntetyczne i hipoalergiczne, kolor czarny. Pasujące na dłoń prawą i lewą, z krótkim mankietem, niekrępujące ruchów dłoni. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej zapewniająca pewny chwyt i wyczucie. Powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Równomiernie rolowany brzeg. Rękawice odporne na przenikanie mikroorganizmów, grzybów i bakterii. Grubość pojedynczej ścianki rękawicy: na palcu: 0,09 mm - 0,11 mm; na dłoni: 0,08 mm - 0,10 mm. Siła zrywu po wyprodukowaniu min. 7 N oraz po starzeniu min. 7 N. Długość minimum 240 mm. Okres ważności dostarczonych rękawic gwarantujący jakość przez minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. |  | 200000 | opakowanie (1 opak. = …. szt.)
7. | Rękawice ochronne i diagnostyczne wykonane z nitrylu, niepudrowane, niezawierające lateksu, syntetyczne i hipoalergiczne, kolor różowy. Pasujące na dłoń prawą i lewą, z krótkim mankietem, niekrępujące ruchów dłoni. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej zapewniająca pewny chwyt i wyczucie. Powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Równomiernie rolowany brzeg. Rękawice odporne na przenikanie mikroorganizmów, grzybów i bakterii. Grubość pojedynczej ścianki rękawicy: na palcu 0,10 mm - 0,12 mm, na dłoni 0,06 mm - 0,08 mm. Siła zrywu po wyprodukowaniu min. 6 N oraz po starzeniu min. 6 N. Długość minimum 240 mm. Okres ważności dostarczonych rękawic gwarantujący jakość przez minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. |  | 400000 | opakowanie (1 opak. = ….. szt.)
RAZEM:
Zamawiający dopuszcza wielkość opakowań do 200 sztuk w opakowaniu. Wykonawca winien ponadto wypełnić formularz cenowy zgodnie z zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym - tj. wielkość oferowanych opakowań oraz ilość opakowań. Ogólną liczbę sztuk nalezy przeliczyć na zaproponowane opakowania, a obliczenia zaokrąglić do 1 pełnego opakowania w górę.
Parametry w opisie oznaczone kolorem niebieskim muszą zostać potwierdzone w dokumencie załączonym wraz z ofertą tj. w katalogu, prospekcie, folderze, oświadczeniu producenta/wytwórcy.
UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## PAKIET NR 2
PAKIET NR 2
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa nr katalogowy producent | Ilość pojedynczych sztuk wymaganych przez Zamaw. | Jedn. miary (wielkość oferowanego opakowania zaprop. przez Wykonawcę) | Ilość opakowań przeliczona przez Wykonawcę /ilość sztuk - dot. poz. 3 i 4/ | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min. 240 mm, grubości: na palcu 0.08 mm - 0,10 mm; na dłoni 0,06 mm - 0,07 mm oraz na mankiecie 0,05 mm - 0,06 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 6N oraz po starzeniu min. 6N. Rękawice bez protein lateksu. AQL max 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Badanie na przenikanie min. 12 leków do chemioterapii (cytostatyków) oraz opioidu fentanyl. Badanie na przenikanie min. 13 substancji chemicznych, w tym min. 10 substancji na 6 poziomie odporności (>480min). Rękawice niewykazujące działania cytotoksycznego oraz drażniącego oraz uczulającego na skórę. Rękawice niezawierające substancji o działaniu kancerogennym, mutagennym oraz substancji działających szkodliwie na rozrodczość. Wyrób nie zawiera wielkopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Rękawice niezawierające akceleratorów chemicznych: BHA, BHT, DPT, MBT, TMTD, ZDBC, ZDMC, ZMBI, ZMBT i ZPMC. W trakcie procesu produkcji nie są stosowane ftalany i tiuramy. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z prawodawstwem europejskim, normatywne, fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU), oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Okres ważności dostarczonych rękawic gwarantujący jakość przez minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. |  | 175000 | opakowanie rozm. S, M, L (1 opak.= ….. szt.)
2. |  |  | 25000 | opakowanie rozm. XL (1 opak.= ….szt.)
3. | Uchwyt typu koszyk, kompatybilny z opakowaniem rękawic z pozycji 1 i 2, z opcją umocowania na ścianie pojedyńczy |  | 50 | sztuka | 50
4. | Uchwyt typu koszyk, kompatybilny z opakowaniem rękawic z pozycji 1 i 2, z opcją umocowania na ścianie potrójny |  | 50 | sztuka | 50
RAZEM:
Zamawiający dopuszcza wielkość opakowań do 250 sztuk w opakowaniu (poz. 1 i 2). Wykonawca winien ponadto wypełnić formularz cenowy zgodnie z zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym - tj. wielkość oferowanych opakowań oraz ilość opakowań. Ogólną liczbę sztuk należy przeliczyć na zaproponowane opakowania, a obliczenia zaokrąglić do 1 pełnego opakowania w górę.
Parametry w opisie oznaczone kolorem niebieskim muszą zostać potwierdzone w dokumencie załączonym wraz z ofertą tj. w katalogu, prospekcie, folderze, oświadczeniu producenta/wytwórcy.
UWAGA! DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## PAKIET NR 3
PAKIET NR 3
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa nr katalogowy producent | Ilość pojedynczych sztuk wymaganych przez Zamaw. | Jedn. miary (wielkość oferowanego opakowania zaprop. przez Wykonawcę) | Ilość opakowań przeliczona przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Rękawice medyczne z polichlorku winylu, niepudrowane, niejałowe, szczelne, posiadające płaski rolowany brzeg, uniwersalny kształt. Pasujące na dłoń prawą i lewą, z krótkim mankietem, niekrępujące ruchów dłoni, gładkie. Równomiernie rolowany brzeg. Długość minimum 240 mm. AQL: max. 1,5. Okres ważności dostarczonych rękawic gwarantujący jakość przez minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Rozmiary: S, M, L, XL. |  | 100000 | opakowanie (1 opak. = …. szt.)
Zamawiający dopuszcza wielkość opakowań do 200 sztuk w opakowaniu. Wykonawca winien ponadto wypełnić formularz cenowy zgodnie z zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym w nagłówku kolumn - tj. wielkość oferowanych opakowań oraz ilość opakowań. Ogólną liczbę sztuk nalezy przeliczyć na zaproponowane opakowania, a obliczenia zaokrąglić do 1 pełnego opakowania w górę.
Parametry w opisie oznaczone kolorem niebieskim muszą zostać potwierdzone w dokumencie załączonym wraz z ofertą tj. w katalogu, prospekcie, folderze, oświadczeniu producenta/wytwórcy.
UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM