Załącznik nr 4.2 do umowy

Załącznik nr 6.2 do zaproszenia

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

zamierzeń w zakresie przeprowadzenia pomiarów eksploatacyjnych instalacji , urządzeń elektrycznych i piorunochronnych w obiektach budowlanych WOSZK Mrągowo administrowanych przez 24WOG Giżycko na 2025 rok.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | SOI | JW. | Użytkownik Garnizon | Szybkie samoczynne wyłączenie | | | | Rezystancja Izolacji | |  | Rezystancja uziemienia | | Ciągłość połączeń | | Data    nast. bad. | Pomiar zespołu prądotwórczego | | Badania ochrony  katodowej |
| Ilość pkt. pomiarowych szt. | | | Data    nast. bad. | 3-faz  Jeden pomiar na złącze | 1-faz | Data    nast. bad. | Ilość punktów pomiarowych  szt. | | | | Ilość zespoł. w szt. | Data    nast. bad. |
| Pier. | Nast. | FI |  |  |  |  | Pier | Nast. | Pier | Nast. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Giżycko | WOSZK | Mrągowo | 10 | 442 | 72 | - | 10 | - | - | 17 | 107 | 14 | 33 | - | - | - | - |
| - | 24WOG | - | RAZEM | 10 | 442 | 72 | - | 10 | - | - | 17 | 107 | 14 | 33 | - | - | - | - |