**Zestawienie wyposażenia PPoż**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wkładka + klucze do szafki z hydrantem | 20kpl |
| 2 | Szybka do szafki z hydrantem | 20szt |
| 3 | Zawór hydrantowy DN 52 | 1szt |
| 4 | Oznakowanie hydrantu | 5szt |
| 5 | Hydrant wewnętrzny z wężem 52/50 | 1szt |
| 6 | Zaślepka do hydrantów zewnętrznych (nasada DN 75) | 2kpl |