Ostrów Wielkopolski 24.03. 2025 rok

**znak sprawy: MZD.263.5.2025.I3**

**ZMIANA DO SWZ**

Dotyczy postępowania pn**.: Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulicy Grześczyka**

**wraz z odcinkiem ulicy Pussaka w Ostrowie Wielkopolskim**

Wprowadza się zmiany do SWZ:

**W pkt. 3.1.**

Jest:

Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 3 obejmuje wykonanie:

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z chudego betonu C5/6 grub. 20 cm i warstwie ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem C 3/4

grub. 15 cm

Kanał deszczowy z rur PP dwuwarstwowych

- śr 500 mm – 107,4 m

- śr 400 mm – 281,9 m

- śr 300 mm – 29,20 m

**Po zmianie:**

Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 3 obejmuje wykonanie:

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z chudego betonu C5/6 grub. 20 cm i warstwie ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 15 cm (do posesji nr 14 ulicy Grześczyka)

Kanał deszczowy z rur PP dwuwarstwowych

- śr 500 mm – 107,40 m

- śr 400 mm – 220,00 m

**W pkt. 4.8.**

Jest:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 została oszacowana na 30 % wartości zamówienia podstawowego. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych, udzielonego zamówienia podstawowego.

**Po zmianie:**

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 została oszacowana na 50 % wartości zamówienia podstawowego. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych, udzielonego zamówienia podstawowego.

**W pkt. 11.**

Jest:

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj.do dnia 29 kwietnia 2025 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert .

**Po zmianie:**

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 5 maja 2025 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert .

**W pkt. 15.1**

Jest:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy do dnia do dnia 31 marca 2025 r. do godz. 900.

**Po zmianie:**

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy do dnia do dnia **4 kwietnia 2025 r. do godz. 900.**

**W pkt. 16.1**

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2025 r. o godz. 915 za pośrednictwem Platformy.

**Po zmianie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **4 kwietnia 2025 r. o godz. 915 za pośrednictwem Platformy.**

**W załączeniu:**

1. NOWY kosztorys ofertowy – kanalizacja deszczowa
2. NOWY kosztorys ofertowy - jezdnia