# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

3. Wózek do transportu narzędzi medycznych i dezynfekcji

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stolik do transportu narzędzi chirurgicznych |  |
|  | Stolik wykonany w całości ze stali nierdzewnej OH18N9 |  |
|  | Górny blat posiadający wpuszczane pojemniki na narzędzia ze szczelnymi pokrywami |  |
|  | Większy pojemnik o wymiarach (szer/głęb/wys) min 320 x 175 x 200 mm (+/- 30 mm) |  |
|  | Mniejszy pojemnik o wymiarach (szer/głęb/wys) min. 320 x 500 x 200 mm (+/- 30 mm) |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia z jednej strony wózka |  |
|  | Dolny blat jako pole odkładcze |  |
|  | Wymiar gabarytowy stolika (szer/głęb/wys): 750 x 400 x 850 mm (+/-20 mm) |  |
|  | 4 koła o średnicy min 70 mm w tym min 2 z blokadą |  |
|  | Krążki odbojowe nad każdym z 4 kół |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy