Numer referencyjny postępowania: WSZ-EP-5/2025                                                                                                                      Załącznik nr 2

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet nr 1

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkłady workowe pojemność 2000 ml kompatybilne z systemem ssącym Vacsax będącym na wyposażeniu Zamawiającego - wkłady antybakteryjne jednorazowego użytku ze zintegrowaną pokrywą, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, każdy wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny o skuteczności wynoszącej powyżej 99,9% z zastawką hydrofobową zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła ssania, posiadające w pokrywie dwa króćce: pacjenta i próżni; port próżni zabezpieczony zastawką hydrofobową; współpraca z dowolnym źródłem ssania; Króciec pacjenta zwężający się (dostosowany do drenów o różnej średnicy). | 6 500 |  |  |  |
| 2. | Wkłady workowe pojemność 3000 ml kompatybilne z systemem ssącym Vacsax będącym na wyposażeniu Zamawiającego - wkłady antybakteryjne jednorazowego użytku ze zintegrowaną pokrywą, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, każdy wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny o skuteczności wynoszącej powyżej 99,9% z zastawką hydrofobową zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła ssania, posiadające w pokrywie dwa króćce: pacjenta i próżni; port próżni zabezpieczony zastawką hydrofobową, współpraca z dowolnym źródłem ssania; Króciec pacjenta zwężający się (dostosowany do drenów o różnej średnicy). | 200 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | --------------------- |

Pakiet nr 2

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niejałowy fartuch do zabiegów ambulatoryjnych i gabinetowych z udziałem małej i umiarkowanej ilości płynów. Zakrywający klatkę piersiową, brzuch, kolana i kończyny górne do nadgarstka. Rozcięcie z przodu. Rękaw zakończony ściągaczem lub gumką. Wykonany włóknina polipropylenowa lub sms. Gramatura minimum 20g/m2. Kolor zielony lub niebieski | 24 000 |  |  |  |
| 2. | Niejałowy fartuch (koszula) pacjenta wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 30 g/m². Produkt z wiązaniami na troki w talii oraz przy szyi, zakładany przez głowę, przeznaczony do noszenia przez pacjentów podczas badań diagnostycznych oraz opieki okołooperacyjnej | 13 500 |  |  |  |
| 3. | Prześcieradło jednorazowego użytku z włókniny o gramaturze min 18g/m2 posiadające dodatkową warstwę foliową min. 17g/m2, ograniczające przepuszczalność płynów, jako zabezpieczenie do materacy i łóżek przed zalaniem i wilgocią, miękkie, delikatne, kolor zielony lub niebieski. Rozmiar krawędzi zewnętrznych 210-220 cm na 80-90 cm | 70 000 |  |  |  |
| 4. | Prześcieradło ochronne wysokochłonne zabezpieczające stół operacyjny, niesterylne, wykonane z odpornej na uszkodzenia nie uczulającej włókniny polipropylenowej z zespojonym wsadem chłonnym z superabsorbentu; wchłanialność nie mniejsza niż 3500 ml. Wymiary części chłonnej nie mniejsze niż 50 cm x 200 cm. Prześcieradło o gładkiej jednorodnej powierzchni, bez zagięć, pikowań bądź przeszyć. Rozmiar krawędzi zewnętrznych (wymiary całkowite) nie mniejsze niż 220 cm x 100 cm | 2 000 |  |  |  |
| 5. | Podkład jednorazowego użytku z nieprzemakalnej folii polietylenowej (od strony spodniej), wkładu chłonnego oraz miękkiej włókniny od strony wierzchniej. Rozmiar krawędzi zewnętrznych 60-80 cm x 90-100 cm | 10 000 |  |  |  |
| 6. | Podkłady w rolkach jednorazowego użytku; do stosowania na kozetki i stoły zabiegowe, podkłady celulozowe podfoliowane polietylenem (dostępne w kolorze niebieskim lub zielonym); posiadające perforację co 35 do 40 cm pozwalającą dopasować odcinek do bieżących potrzeb użytkownika. Szerokość rolki nie mniejsza niż 50 cm długość rolki nie mniejsza niż 50 m. | 1 250 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ----------------- |

Pakiet nr 3

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska medyczna trójwarstwowa, jednorazowa, składająca się z minimum trzech warstw ochronnych: dwóch polipropylenowy co najmniej 15g/m² każda oraz warstwy filtrującej. Maska mocowana na zausznikach wykonanych z miękkiej i sprężystej gumy. Zamontowany w górnej krawędzi elastyczny drucik umożliwia lepsze dopasowanie maseczki do kształtu twarzy. skuteczność filtracji bakteryjnej BFE > 98%. Pakowana w kartonik 50 szt. Znak CE umieszczony na opakowaniu. Produkt spełniający normę EN 14683 lub równoważną. Numer normy umieszczony na opakowaniu | 70 000 |  |  |  |
| 2. | Maska medyczna trójwarstwowa, jednorazowa, składająca się z minimum trzech warstw ochronnych: dwóch polipropylenowy co najmniej 15g/m² każda oraz warstwy filtrującej. Maska mocowana na trokach zawiązywanych z tyłu głowy. Zamontowany w górnej krawędzi elastyczny drucik umożliwia lepsze dopasowanie maseczki do kształtu twarzy. skuteczność filtracji bakteryjnej BFE > 98%. Pakowana w kartonik 50 szt. Znak CE umieszczony na opakowaniu. Produkt spełniający normę EN 14683 lub równoważną. Numer normy umieszczony na opakowaniu | 20 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ----------------- |

Pakiet nr 4

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, ściągnięty delikatną, bezlateksową, nieuciskającą gumką. Wykonany z włókniny polipropylenowej typu spunbonded kolor niebieski lub zielony. Pakowany w kartonik w formie podajnika gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. | 25 000 |  |  |  |
| 2. | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej i paroprzepuszczalnej włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 20g/m2. Z tyłu ściągnięty nieuciskającą gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Kolor niebieski bądź zielony | 20 000 |  |  |  |
| 3. | Czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki wykonany z włókniny wiskozowej, perforowanej i paroprzepuszczalnej o gramaturze nie mniejszej niż 20g/m2, z tyłu wiązany na troki. Pakowany w kartoniki gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Kolor do wyboru na etapie zamówienia, co najmniej niebieski, zielony, różowy bądź fioletowy | 15 000 |  |  |  |
| 4. | Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej paroprzepuszczalnej Dookoła głowy wstawka z włókniny polipropylenowej pochłaniającej pot. Nieuciskająca bezlateksowa gumka z tyłu czepka, z wyprofilowaniem umożliwiającym schowanie włosów typu "kok". Pakowany w kartonik, umożliwiający higieniczne przechowywanie. | 5 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ----------------- |

Pakiet nr 5

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miska nerkowata jednorazowego użytku, o wymiarach 230-250 mm x 115-140 mm x 40-50 mm i wadze 20 gram (+/- 5 gram) z pulpy papierowej wysokiej jakości, wykazującej właściwości nieprzemakalne przez co najmniej 3 godziny dla płynów o temperaturze 35 °C, do utylizacji w urządzeniu typu macerator | 45 000 |  |  |  |
| 2. | Kaczka męska jednorazowego użytku, o wymiarach 240-260 x 105-125 x 105-125 mm i wadze 40 gram (+/- 10 gram), z pulpy papierowej wysokiej jakości, wykazującej właściwości nieprzemakalne przez co najmniej 3 godziny dla płynów o temperaturze 35 °C, do utylizacji w urządzeniu typu macerator | 12 500 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | -------------------- |

Pakiet nr 6

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kieliszki do dawkowania i podawania leków jednorazowego użytku; plastikowe o pojemności w zakresie 30-50 ml z podziałką | 400 000 |  |  |  |
| 2. | Pokrywki pasujące do w/w kieliszków | 20 000 |  |  |  |
| 3. | Jednorazowa staza do uwidocznienia żyły do nakłucia. Wykonana z rozciągliwego paska; materiał hipoalergiczny chroniący przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. Opakowanie w rolce z dyspenserem umożliwiającym dzielenie perforowanych opasek. Ilość opasek w rolce 25 szt. Cena za rolkę | 1 500 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | -------------------- |

Pakiet nr 7

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk/ par | Cena jedn. brutto za sztukę/parę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa uniwersalna elektroda EKG z sensorem do badań spoczynkowych, monitorowania i diagnostyki; okrągła średnicy 50mm (+/-15%), niesterylna, z żelem na podkładzie z pianki lub włókniny, nie zawierająca PVC i lateksu; w całości hipoalergiczne | 100 000 sztuk |  |  |  |
| 2. | Elektrody typu EDGE System do stymulacji/defibrylacji/EKG ze złączem Quik-Combo oryginalne Stryker/Physio-Control (nr katalogowy 11996-000090 lub 91) lub równoważne | 600 par |  |  |  |
| 3. | Neonatologiczne piankowe czujniki SpO2 działające w technologii Nellcor OxiMax typ MAX-N dedykowany do pomiaru SpO2 u niemowląt poniżej 3 kg w formie opaski zakładanej na stopę. Zamawiający nie dopuszcza czujników klejowych | 550 sztuk |  |  |  |
| 4. | Jednopacjentowe mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; miękki, chłonny materiał zapewniający maksymalny komfort pacjenta, wytrzymały na powtarzające się inflacje; oznaczenie kolorami według rozmiaru, nie zawierające lateksu ani PCV, zawiera plastikowe złącze łączące z kardiomonitorami dla Drager Infinity Delta, Philips. Rozmiar do wyboru na etapie składania zamówienia pomiędzy rozmiar L dla dorosłych (nr katalogowy Med.-Linkiet Y000DAL1 lub równoważny tj. szerokość ramienia 28～37cm lub Y000DLA1 lub równoważny tj. szerokość ramienia 32～42cm) | 450 szt. |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ----------------- |

Pakiet nr 8

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość op.=par | Cena jedn. brutto za op.=parę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niejałowe, jednopacjentowe mankiety udowe do sekwencyjnego ucisku pneumatycznego do stosowania z aparatem Kendall SCD Express do profilaktycznego zapobiegania zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Bezlateksowe,Rozmiar M - obwód uda 55/56–71/72cm. Cena za parę | 300 |  |  |  |
| 2. | Niejałowe, jednopacjentowe mankiety udowe do sekwencyjnego ucisku pneumatycznego do stosowania z aparatem Kendall SCD Express do profilaktycznego zapobiegania zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Rozmiar L - obwód uda 71/72–91/92cm. Cena za parę | 15 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ------------------- |

Pakiet nr 9

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjka jednorazowego użytku do ciała. Przeznaczona do codziennej higieny pacjentów w szpitalach. Nasączona środkiem myjącym o naturalnym PH. Środek aktywowany po zwilżeniu wodą. Rozmiar jedna krawędź nie mniej niż 12 cm, druga krawędź nie mniej niż 20 cm o grubości co najmniej 1 cm (początkowa grubość 1 cm może wahać się +/- 0,5 cm). Zamawiający wymaga myjki o gęstości min. 75g/m2. Opisy w języku polskim nadrukowane na opakowaniu | 500 000 |  |  |  |
| 2. | Rękawica sucha do mycia pacjenta jednorazowego użytku (bez żadnego środka myjącego), zgrzewana termicznie. Wykonana z obu stron z włókniny o gęstości (gramaturze) min.50g/m2. Instrukcja użytkowania umieszczona na opakowaniu bądź w formie opisowej bądź graficznej tj. rysunki lub piktogramy | 90 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ----------------------- |

Pakiet nr 10

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sztywny, odporny na przekłucia, Przeznaczony do utylizacji pojemnik jednorazowego użytku o pojemności 0,5-0,7 litra do przechowywania igieł, wenflonów zanieczyszczonych materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym; wykonany z tworzywa sztucznego nieprzemakalnego, odpornego na przekłucia. Pojemnik składający się z zbiornika głównego i pokrywy z otworem wrzutowym. W otworze wlotowym wycięcia umożliwiające łatwe i bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Na pojemniku etykieta ostrzegawcza umożliwiająca oznakowanie identyfikujące. Kolor pojemnika czerwony | 2 500 |  |  |  |
| 2. | Sztywny, odporny na przekłucia, Przeznaczony do utylizacji pojemnik jednorazowego użytku o pojemności 1,0-1,5 litra do przechowywania igieł, wenflonów zanieczyszczonych materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym; wykonany z tworzywa sztucznego nieprzemakalnego, odpornego na przekłucia. Pojemnik składający się z zbiornika głównego i pokrywy z otworem wrzutowym. W otworze wlotowym wycięcia umożliwiające łatwe i bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Na pojemniku etykieta ostrzegawcza umożliwiająca oznakowanie identyfikujące. Kolor pojemnika czerwony | 10 000 |  |  |  |
| 3. | Sztywny, odporny na przekłucia, Przeznaczony do utylizacji pojemnik jednorazowego użytku o pojemności 2,0-2,5 litra do przechowywania igieł, wenflonów zanieczyszczonych materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym; wykonany z tworzywa sztucznego nieprzemakalnego, odpornego na przekłucia. Pojemnik składający się z zbiornika głównego i pokrywy z otworem wrzutowym. W otworze wlotowym wycięcia umożliwiające łatwe i bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Na pojemniku etykieta ostrzegawcza umożliwiająca oznakowanie identyfikujące. Kolor pojemnika czerwony | 5 500 |  |  |  |
| 4. | Sztywne, odporne na przekłucia wiaderko o pojemności 15-20 litrów do gromadzenia materiału biologicznego potencjalnie zakaźnego; wykonany z tworzywa sztucznego nieprzemakalnego, odpornego na przekłucia. Wiaderko z pokrywą z otworem wrzutowym. Na wiaderku etykieta ostrzegawcza umożliwiająca oznakowanie identyfikujące. Kolor pojemnika ŻÓŁTY | 200 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | -------------------- |

Pakiet nr 11

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane z materiału „oddychającego” (paroprzepuszczalnego) w części centralnej ; mocowane za pomocą rzepów umożliwiających wielokrotne odpinanie i zapinanie bez uszkodzenia pieluchomajtki, osłonki boczne/falbanki zabezpieczające przed wyciekami w obszarze pachwinowym; wyposażone we wskaźnik wilgotności; poziom chłonności nie mniej niż 2200 ml wg ISO11948. Rozmiar L obwód w pasie w granicach 100cm (+/-10%) do 150 cm (+/-15%) nie dopuszcza się zaoferowania tego samego produktu w poz. 1-2 | 200 000 |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane z materiału „oddychającego” (paroprzepuszczalnego) w części centralnej ; mocowane za pomocą rzepów umożliwiających wielokrotne odpinanie i zapinanie bez uszkodzenia pieluchomajtki, osłonki boczne/falbanki zabezpieczające przed wyciekami w obszarze pachwinowym; wyposażone we wskaźnik wilgotności; poziom chłonności nie mniej niż 2200 ml wg ISO11948. Rozmiar XL obwód w pasie w granicach 130cm (+/-10%) do 170 cm (+/-15%); nie dopuszcza się zaoferowania tego samego produktu w poz. 1-2 | 4 000 |  |  |  |
| 3. | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności, wykonane z materiału „oddychającego” (paroprzepuszczalnego) w części centralnej ; mocowane za pomocą rzepów umożliwiających wielokrotne odpinanie i zapinanie bez uszkodzenia pieluchomajtki, osłonki boczne/falbanki zabezpieczające przed wyciekami w obszarze pachwinowym; wyposażone we wskaźnik wilgotności; poziom chłonności nie mniej niż 3000 ml wg ISO11948. Rozmiar L obwód w pasie w granicach 100cm (+/-10%) do 150 cm (+/-15%) | 28 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ------------------- |

Pakiet nr 12

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe woreczki do transportu substancji biologicznych: materiałów zakaźnych zawierających drobnoustroje, patogeny, mikroorganizmy tj. bakterie, wirusy. Wodoszczelne, wykonane z folii polietylenowej; grubość 35 μm- 40 μm, wymiary 165 mm x 255 mm (+/-5 mm); łatwe otwieranie nie wymagające użycia tnących narzędzi; trwałe i szybkie zaklejanie samoprzylepne, dodatkowa kieszeń do umieszczania dokumentów; etykieta ostrzegawcza trwale umieszczona na woreczku | 60 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ------------------ |

Pakiet nr 13

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Półmaska filtrująca do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi, wykonana w klasie filtracyjnej FFP2 zgodnie z normą PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009). Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Oznakowanie CE i umieszczony nr normy na pojedynczym egzemplarzu | 5 000 |  |  |  |
| 2. | Półmaska filtrująca do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi, wykonana w klasie filtracyjnej FFP3 zgodnie z normą PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009). Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Oznakowanie CE i umieszczony nr normy na pojedynczym egzemplarzu | 1 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ------------------- |

Pakiet nr 14

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek do transportu i przechowania zwłok wykonany folii o grubości minimum 0,15 mm i zwiększonej odporności na rwanie, minimum 4 uchwyty transportowe wzmocnione. Zamykanie na zamek błyskawiczny. Rozmiar min. 215 cm x 85 cm. Kolor czarny | 1 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ----------------- |

- Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

- ……………………………………………

- Podpis elektroniczny osoby uprawnionej