# Załącznik nr 3 do SWKO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych wraz z ich transportem dla pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu przez okres 36 miesięcy

Wykaz świadczeń wymaganych przez Udzielającego zamówienia określa załącznik Nr 2 do SWKO.

Niespełnienie któregokolwiek z poniższych wymogów spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce „Wymóg graniczny” stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Tab.1 Wymogi graniczne dla badań laboratoryjnych
Lp.	Wymóg graniczny
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zakresu badań szczegółowo wskazanych w Załączniku nr 2 do SWKO „Wykaz badań” / Załączyć wypełniony Wykaz badań do oferty
	a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, która obejmuje wykonanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej oraz wymogami przepisów prawa, w szczególności: / Ustawy z dnia 15.09.2022r. o medycynie laboratoryjnej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2125 ze zm.) / Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne, oraz kwalifikacji personelu (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1188) / Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) / Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 581) / Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 924 ze zm.) / Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1223 ze zm.) / Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.) / Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 799 ze zm.) / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Jeśli Wykonawca korzysta z usług Podwykonawcy obowiązuje również powyższy wymóg. / b) Wykonawca zaświadcza, iż realizacja usług powierzonych Podwykonawcy, w zakresie zleconym mu przez Wykonawcę – odbywać się będzie zgodnie z wymogami w/wym. przepisów prawnych.
4	Wykonawca oświadcza, że czynności diagnostyki laboratoryjnej wykonuje uprawniony i przeszkolony personel laboratorium Wykonawcy i Podwykonawcy, a nadzór nad nimi sprawowany jest przez diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację zgodną z obowiązującym profilem laboratorium.
	Badania będą wykonane w laboratorium Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, przy użyciu sprzętu i odczynników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy – zgodnie z dobrą Praktyką laboratoryjną i przepisami prawa. / Za czynności Podwykonawcy – Wykonawca odpowiada jak za działania własne.
	Wykonawca oświadcza, że sprzęt do badań jest serwisowany, kalibrowany i kontrolowany zgodnie z obowiązującymi procedurami i wymogami producenta. / Wykonawca oświadcza, że dokonuje zapisów dotyczących aparatury pomiarowo-badawczej oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie laboratorium zgodnie obowiązującymi przepisami.
	Każde wykonane badanie musi podlegać wewnątrz-laboratoryjnej udokumentowanej kontroli jakości badań, a potwierdzające zapisy muszą być dostępne na każde wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę.
	Wykonawca oświadcza, że w przez okres trwania umowy będzie prowadził zewnątrz laboratoryjną kontrolę badań, zgodnie z wymogami, a wyniki kontroli dostarczy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę.
	Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne świadectwa COBJwDL (Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej) potwierdzające spełnienie wymaganych kryteriów oceny jakości dla laboratoriów wskazanych do realizacji umowy i udostępni je na każde wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę.
	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zapisów związanych z błędami przed laboratoryjnymi i udostępni je na każde wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę.
	Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie Auditu w każdym laboratorium Wykonawcy, na każde życzenie Zamawiającego.
	Wykonawca ma obowiązek wypełnienia tabeli stanowiącej załącznik nr 2 Wykaz badań do niniejszego SWKO – zgodnie z wytycznymi zawartymi poniżej:
	W kolumnie 2 – kod badania należy podać numer badania, po którym Wykonawca identyfikuje badanie z nazwą wskazaną w kolumnie 3. Wykonawca musi zapewnić zgodność nazwy, przedmiotu zamówienia i zakresu badania w formularzu cenowym i dokumentach rozliczeniowych, z nazwą wskazaną przez Zamawiającego.
	W kolumnie 4 określony został tryb badania i Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania badań w trybie: / Awaria - oznaczone w wykazie literą A / Awaria cito - oznaczone w wykazie literą AC / Toksykologia - oznaczone w wykazie literą T / Toksykologia cito - oznaczone w wykazie literą TC / Gruźlica - oznaczone w wykazie literą G
	W trybie awaryjnym (A) badania muszą być wykonane w laboratorium Wykonawcy oddalonym nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego w czasie do 24 godzin od czasu dostarczenia materiału do badań. Odległość oznacza trasę jaką musi pokonać samochód drogą publiczną. Laboratorium musi być nadzorowane przez uprawnionego diagnostę laboratoryjnego.
	W trybie awaryjnym - Cito (AC) badania muszą być wykonane w laboratorium Wykonawcy oddalonym nie dalej niż 60 km od siedziby Zamawiającego do 2 godzin od czasu dostarczenia materiału do badań. / Wymagane jest aby Laboratorium było czynne 24h na dobę, 7 dni w tygodniu i musi być nadzorowane całodobowo przez diagnostę laboratoryjnego. Odległość oznacza trasę jaką musi pokonać samochód drogą publiczną.
	Badania toksykologiczne (T) muszą być wykonane w laboratorium Wykonawcy lub Podwykonawcy oddalonym nie dalej niż 200 km od siedziby Zamawiającego. Odległość oznacza trasę jaką musi pokonać samochód drogą publiczną. Laboratorium musi być nadzorowane przez uprawnionego diagnostę laboratoryjnego.
	Badania toksykologiczne w trybie cito (TC) muszą być wykonane w laboratorium Wykonawcy lub Podwykonawcy oddalonym nie dalej niż 200 km od siedziby Zamawiającego (czynnym całodobowo 7 dni w tygodniu) - badania muszą być wykonane bezpośrednio po dostarczeniu do laboratorium. Odległość oznacza trasę jaką musi pokonać samochód drogą publiczną. Laboratorium musi być nadzorowane całodobowo przez uprawnionego diagnostę laboratoryjnego.
	Badania w kierunku gruźlicy (G), muszą być wykonane w laboratorium Wykonawcy lub Podwykonawcy Laboratorium musi być nadzorowane przez uprawnionego diagnostę laboratoryjnego.
	W kolumnie 5 należy wpisać literę: „P” w przypadku badań zleconych do Podwykonawcy.
	W kolumnie 6 należy wpisać nazwę kraju poza Polską w przypadku badań zleconych poza granicami Polski.
	W kolumnie 12 materiał do badania, muszą być podane informacje dotyczące rodzaju materiału biologicznego, rodzaju antykoagulantu lub inne informacje niezbędne do pobrania próbek.
	Jeśli w kolumnie 13 (Czas oczekiwania) brak warunku granicznego dotyczącego terminu wykonania badania oznacza, że Wykonawca winien określić termin w jakim zostanie dostarczony wynik badania do Zamawiającego.
	W kolumnie 14 Warunki przechowywania materiału do badań muszą być określone warunki przechowywania i transportu próbek do badania.
	W kolumnie 15 – należy podać metodę badania, jeśli nie została określona przez Zamawiającego w kolumnie 3.
	Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić tabelę w ofercie (Załączniku nr 1 do SWKO) zawierającą: / - adres laboratoriów wskazanych do realizacji umowa (dodatkowo także laboratoria wykonujące badania w trybie A, AC, T, TC, G / - dane i numer kontaktowy osób nadzorujących (Diagnostów laboratoryjnych) wyżej wymienione laboratoria / - podać numer wpisu do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych oraz innego wymaganego prawem rejestru dla zakładów udzielających świadczeń zdrowotnych dla laboratoriów wskazanych do realizacji umowy
	W przypadku zlecenia badań Podwykonawcy do oferty Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu Wykaz Podwykonawców, z którymi zawarł umowy na wykonanie badań, ze szczególnym wskazaniem pozycji asortymentowych, które będą podzlecane. / W wykazie j/w muszą znaleźć się następujące dane: / nazwa podwykonawcy, / adres, / dane kontaktowe (numer telefonu, faxu, e-mail, dane personalne osób upoważnionych do kontaktu) / nr wpisu do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych / Załączyć do oferty
	O zmianie Podwykonawcy Wykonawca ma obowiązek każdorazowo poinformować Zamawiającego. / W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca nie będzie mógł wykonać badania u wskazanego Podwykonawcy, dopuszcza się wykonania badania przez podmiot trzeci tylko wówczas, gdy będzie on posiadał uprawnienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
	Materiał do badań będzie odbierany od Zamawiającego tj. z Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 11-12, minimum 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt, przez uprawniony personel Wykonawcy najpóźniej do godziny 13:00.
	Wykonawca we własnym zakresie zapewnia termotorby, pojemniki do transportu materiału do badań.
	Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione do transportu materiału do badań są przeszkolone w zakresie: / Transportu materiału biologicznego, / Zagrożeń związanych z transportem materiału biologicznego, / Postępowania na wypadek awarii, / Ochronie danych osobowych, / i posiadają upoważnienia potwierdzające powyższe wymogi. / Załączyć do oferty Oświadczenie o powyższych przeszkoleniach i wykaz osób uprawnionych do transportu
	Materiał do badań w trybie A, AC, TC Zamawiający dostarczy do wskazanego laboratorium własnym środkiem transportu.
	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć „Procedury niezbędne do współpracy” zawierające informacje tj.: / przygotowanie pacjenta do badania, / pobranie materiału do badań, / przechowywanie próbek do czasu wykonania badania, / transportu i zabezpieczenia próbek na czas transportu / wzoru obowiązujących skierowań (jeśli stanowią one odrębność), / zakresy referencyjne badań, / błędy dopuszczalne. / Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o aktualizacji każdej z procedur. / Wyżej wskazane procedury stanowią Załącznik Nr 5 do Umowy. / Wykonawca zobowiązuje się do złożenia powyższych dokumentów przed dniem zawarcia umowy.
	W przypadku konieczności zastosowania procedur niestandardowych wymagających zastosowania odrębnych kodów i sprzętu jednorazowego niezbędnego do realizacji zleconych badań - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je Zamawiającemu na własny koszt, po uprzednim zamówieniu przez Zamawiającego.
	Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenia na badania laboratoryjnie w formie pisemnej w postaci zbiorczej listy lub zgodnie z wymogami Wykonawcy, natomiast po integracji baz informatycznych będzie miał możliwość przekazania również w formie elektronicznej.
	Wykonawca zobowiązany jest do integracji posiadanego systemu informatycznego z systemem Marcel, na którym pracuje Zamawiający, bez naliczania dodatkowych kosztów w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
	Wykonawca zintegruje używany po swojej stronie system informatyczny z systemem informatycznym używanym przez Zamawiającego w zakresie przesyłania zleceń badań laboratoryjnych w formie elektronicznej oraz odbioru wyników badań w formie elektronicznej za pomocą standardowych protokołów transmisji danych medycznych (np. HL7 CDA). / Zasady korzystania z Oprogramowania określi Wykonawca w Załączniku Nr 4 Umowy / Wykonawca zobowiązuje się do złożenia powyższych dokumentów przed dniem zawarcia umowy.
	Wymagane jest aby wszelkie zmiany w zleceniach były archiwizowane w formie pisemnego zapisu. / Zmiana zlecenia musi być odnotowana przez Wykonawcę, zapisem daty, polecenia zmiany, imienia i nazwiska osób prowadzących rozmowę.
	Badania wymienione w Załączniku nr 2 do SWKO „Wykaz badań” – Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać wyniki Zamawiającemu, w terminie wykonania usługi przedstawionym w kolumnie 13 „Czas oczekiwania na wynik”.
	Wynik badania musi zawierać dane zgodne z przepisami prawa i być autoryzowane przez uprawnionego diagnostę laboratoryjnego.
	Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wyników badań w formie papierowej do momentu integracji systemów informatycznych Zamawiającego i Wykonawcy.
	Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia wyników badań pacjentów uprawnionym diagnostom laboratoryjnym i lekarzom Zamawiającego w formie elektronicznej, a Zamawiający wyznaczy Administratora, który będzie zarządzał dostępem do wyników.
	W przypadku awarii przekazu systemu informatycznego, Wykonawca powiadomi Zamawiającego i jeśli będzie taka potrzeba – wynik prześle e-mailem na wskazany adres Zamawiającego w dniu wykonania badania. Przekaz musi być bezpieczny tj. szyfrowany.
	Wykonawca zobowiązuje się do archiwizacji wyników badań zgodnie z obowiązującymi przepisami, a archiwizowane wyniki udostępnić na każde życzenie Zamawiającego.
	Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania płatnością Pacjenta ze skierowaniem Zamawiającego – za pobranie materiału do badań bezpośrednio w punkcie pobrań Wykonawcy. / Za wykonane badanie – Wykonawca obciąży Zamawiającego, zgodnie z cennikiem ujętym w „Wykazie badań – Załącznik nr 2 do SWKO”, przesyłając fakturę wraz z kopią wyniku badania i skierowania wystawionego przez Zamawiającego.
	Wykaz Punktów Pobrań Wykonawcy. / Podać nazwę, adres i godziny przyjęć / Punkt musi mieścić się nie dalej niż 200 km od siedziby Zamawiającego. Odległość oznacza trasę jaką musi pokonać samochód drogą publiczną. / Załączyć do oferty

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam - świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.
Załączniki:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

1. podpisem osobistym jest zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Podpis zawarty jest w warstwie elektronicznej nowych dowodów osobistych,
2. podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający: dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, obejmujące: imię (imiona); nazwisko; numer PESEL; identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony; czas jego złożenia
3. kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który: jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis; jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego; jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.