

URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

### P- 49/IV/25

WPI.7013.3.2024.PS.19 Świdnica, dnia 09.04.2025 r.

**- Wszyscy Wykonawcy -**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 5**

*Dotyczy: postępowania nr P-49/IV/25 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie inwestycyjne pn.:* ***„Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 47-49”***

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1.:**

„Proszę o informację czy zakres zamówienia obejmuje wymianę opraw oświetleniowych w budynku USC tylko na parterze, czy również w piwnicy i na piętrze? W załączonej dokumentacji brak rysunków dotyczących piwnicy i piętra.”

**Odpowiedź nr 1.:**

**Nie przewiduje się wymiany opraw oświetleniowych w piwnicy i na piętrze budynku. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę opraw oświetleniowych w budynku USC tylko na parterze oraz instalacji elektrycznych w piwnicy (w zakresie dotyczącym przebudowy rozdzielnic elektrycznych i trasowania instalacji elektrycznych na parter).**

**Pytanie nr 2.:**

„Proszę o dołączenie zestawienia witryn wielkoformatowych do wymiany w USC, jeśli ich wymiana wchodzi w zakres zamówienia.”

**Odpowiedź nr 2.:**

**Zamawiający udostępnia zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. Witryny wykonane z szkła bezpiecznego, klejonego o podwyższonych parametrach akustycznych.**

**Pytanie nr 3.:**

„Proszę o dołączenie zestawienia stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej przewidzianej do wymiany w USC.”

**Odpowiedź nr 3.:**

**Zamawiający udostępnia zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.**

Dyrektor Wydziału

Joanna Salus