****

Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Szczecinie

ul. M. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel.: 91 44 26 200

[zwik@zwik.szczecin.pl](about:blank)

www.zwik.szczecin.pl

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ:**

**Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody Miedwie**

|2|4|.|3|1|.|2|1|.|2|3|-|2| - Chlorek poliglinowy

**ZATWIERDZAM:**

**Szczecin dnia: .............................................**

**Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą” ze względu na treść art. 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 tej ustawy (zamówienie sektorowe o wartości równej lub przekraczającej progi unijne dla zamawiających sektorowych).**

**SPIS TREŚCI:**

### ROZDZIAŁ I Podstawowe informacje o postępowaniu

### ROZDZIAŁ II Informacje o środkach komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

### ROZDZIAŁ III Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

### ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania, RODO

### ROZDZIAŁ V Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu

**ROZDZIAŁ VI** Wymagane dokumenty składane w postępowaniu

**ROZDZIAŁ VII** Wizja lokalna, Sprawdzenie przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia

**ROZDZIAŁ VIII** Termin wykonania zamówienia, gwarancja, rękojmia

### ROZDZIAŁ IX Wadium

### ROZDZIAŁ X Wyjaśnienia treści SWZ i modyfikacja SWZ

### ROZDZIAŁ XI Sposób obliczenia ceny oferty

### ROZDZIAŁ XII Składanie i otwarcie ofert

#### ROZDZIAŁ XIII Kryteria oceny ofert

**ROZDZIAŁ XIV** Zawarcie umowy

#### ROZDZIAŁ XV Pouczenie o środkach ochrony prawnej

#### ROZDZIAŁ XVI Opis przedmiotu zamówienia

**ZAŁĄCZNIKI:**

ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

ZAŁĄCZNIK NR 3 informacje szczegółowe na temat wykonywania testów naczyniowych

ZAŁĄCZNIK NR 4 wzór protokołu z testów naczyniowych

ZAŁĄCZNIK NR 5 warunki przeładunku

ZAŁĄCZNIK NR 6 projektowane postanowienia umowy

### ROZDZIAŁ I

### Podstawowe informacje o postępowaniu

1. **Zamawiający:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. M. Golisza 10, 71 – 682 Szczecin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości – 222 334 500 zł, NIP: 851-26-24-854, REGON: 811931430,

1. tel.: 91 44-26-200
2. fax: 91 422 12 58
3. adres poczty elektronicznej: zwik@zwik.szczecin.pl
4. adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: [http://bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia](about:blank)
5. osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest: Kinga Malewicz – 91 44 15 670.
6. godziny pracy zamawiającego: 7:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku).
7. **Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r.   
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.   
z 2023 r. poz. 1790) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014   
z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późni. zm.).

1. **Informacja o „Wewnętrznej procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowaniu działań następczych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”**

Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie z dnia 04.10.2024 r. w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie” została wprowadzona procedura zgłoszeń wewnętrznych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w zakładce: Sygnaliści / Procedura zgłoszeń wewnętrznych.

1. **Tryb postępowania:**

**Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 378 ust. 1 i art. 132 – 139 ustawy, w związku z art. 376 ust. 1 pkt 1 ustawy, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.**

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1 do SWZ.**
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. **Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.**
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień podobnych, o których mowa   
   w art. 388 pkt 2 lit b) ustawy
7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. **Uwaga! Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.**
10. **Uwaga! Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej także JEDZ). Zamawiający wezwie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ) wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie   
    z Rozdziałem VI pkt 2 ppkt 1 SWZ.**

### ROZDZIAŁ II

### Informacje o środkach komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomienia i informacje przekazywane są poprzez ich złożenie na platformie „Open Nexus” pod adresem [https://platformazakupowa.pl/](about:blank) (zwanej **dalej „Platforma”**) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule.
2. Korespondencja przekazana w inny sposób nie będzie brana pod uwagę przez zamawiającego.
3. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, **pod rygorem nieważności** **w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego**.
4. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
5. Wykonawca celem złożenia oferty winien zapoznać się z Regulaminem Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. dostępnym na stronie internetowej Platformy pod adresem [https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin](about:blank) i postępować zgodnie z zawartą w nim instrukcją.
6. Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem: [http://www.nccert.pl/kontakt.htm](about:blank)
7. Wymagania techniczne: dokumenty wymagane przez zamawiającego opisane   
   w SWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, winny być załączone w formie plików   
   w formacie odpowiednio: xml, pdf, doc, docx, xls lub xlsx.
8. Wymagania sprzętowe dla wykonawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku zamieszczonego na [https://platformazakupowa.pl/pn/zwik\_szczecin](about:blank).
10. Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można edytować ofert. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.
11. Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.
12. Wycofanie oferty możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert w postępowaniu.
13. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.
14. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może wycofać oferty.

### ROZDZIAŁ III

### Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich   
   w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się   
   o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale VISWZ.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
6. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
7. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
8. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
9. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

### ROZDZIAŁ IV

### Jawność postępowania, RODO

1. Zamawiający prowadzi i udostępnia protokół postępowania na zasadach określonych w ustawie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tych informacji, w sytuacji, gdy wykonawca nie wydzieli tych informacji i odpowiednio nie oznaczy. Wykonawca nie może zastrzec informacji,   
   o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
3. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
4. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Zgodnie z art. 13 i 14 RODO, Zamawiający informuje, że:
6. administratorem danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin,
7. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie tel. 91 4426231, adres e-mail: [iod@zwik.szczecin.pl](about:blank),
8. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
9. odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),
10. ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:

- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,

1. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
2. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane   
   w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
3. osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

1. osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

1. dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie odnośnych danych osobowych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania określonych czynności;
2. źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą może być: Wykonawca oraz źródła publicznie dostępne takie jak CEIDG, KRS.

### ROZDZIAŁ V

### Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania. **Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:**
2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
3. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w [art. 258](about:blank#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT) Kodeksu karnego,
4. handlu ludźmi, o którym mowa w [art. 189a](about:blank#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT) Kodeksu karnego,
5. o którym mowa w [art. 228-230a](https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT), [art. 250a](https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT) Kodeksu karnego, w [art. 46 - 48](https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w [art. 54 ust. 1-4](https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
6. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w [art. 165a](about:blank#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT) Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w [art. 299](about:blank#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT) Kodeksu karnego,
7. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w [art. 115 § 20](about:blank#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT) Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
8. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w [art. 9 ust. 2](about:blank#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
9. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w [art. 296-307](about:blank#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT) Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w [art. 286](about:blank#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT) Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w [art. 270-277d](about:blank#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT) Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
10. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego – Uwaga! na podstawie art. 393 ust. 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy;

1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 1;
2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu [ustawy](about:blank#/document/17337528?cm=DOCUMENT) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
5. jeżeli, wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu [ustawy](about:blank#/document/17337528?cm=DOCUMENT) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, i doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu [ustawy](about:blank#/document/17337528?cm=DOCUMENT) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

**a także wyklucza się wykonawcę:**

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2. z uwagi na treść art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
   1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
   2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
   3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą   
      w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r.   
      o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
3. w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie tj. będącego:
4. obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną, zamieszkałą w Rosji lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,
5. osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a),
6. osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub lit. b).

Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zakazuje się wykonywania zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

1. **O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**
   1. ***zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:***

*Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.*

* 1. ***uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:***

*Zamawiający odstępuje od określenia warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej*

* 1. ***sytuacji ekonomicznej lub finansowej:***

*Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.*

* 1. ***zdolności technicznej lub zawodowej:***

*Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej*.

3. **Podwykonawcy:** Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom część zamówienia, powinien w formularzu oferty stanowiącym **załącznik nr 1 do SWZ** podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

**ROZDZIAŁ VI**

**Wymagane dokumenty składane w postępowaniu**

1. **Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć do upływu terminu składania ofert za pośrednictwem Platformy:**
2. **formularz oferty** wraz z oświadczeniem dot. przesłanek wyklucz. z art. 7 ust. 1 i art. 5k, o których mowa w Rozdziale V SWZ**,** według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1 do SWZ;**
3. **odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru**, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;

Uwaga! Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

1. **pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania** (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2);
2. **Przedmiotowe środki dowodowe - na potwierdzenie że zaoferowane produkty spełniają warunki określone w pkt. 3 rozdziału XVI SWZ należy złożyć:**
   * + 1. Protokół z wykonania testów naczyniowych.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.

* + - 1. Aktualny atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Bdawczego dopuszczający produkt do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia**.**

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.

1. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006r. w sprawie „REACH” (Dz.U.UE.L.06.396.1 ze zm.). Karta charakterystyki powinna zawierać numer, bądź numery rejestracji substancji stanowiących produkt lub wchodzących w skład produktu, świadczący/e o ich właściwej rejestracji zgodnie z systemem „REACH”. W przypadku gdy wspomniany numer/y, z jakichkolwiek względów, nie został/y umieszczony w karcie charakterystyki, do karty należy załączyć:

* oświadczenie wystawcy karty, iż substancja/e stanowiąca/e produkt lub wchodząca/e w skład produktu jest/są zarejestrowana/e zgodnie z systemem REACH, podając przy tym stosowny numer rejestracji lub,
* oświadczenie, iż oferowany produkt nie podlega wspomnianej rejestracji.

W przypadku, gdy dla któregoś z oferowanych produktów wymagane jest sporządzenie „scenariuszy narażenia” dla zidentyfikowanych zastosowań, do stosownej karty należy załączyć również wspomniane „scenariusze narażenia”.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.

* + - 1. Specyfikację techniczną zawierającą wartości co najmniej takich parametrów jak: glin, Al%; tlenek glinu, Al2O3 %; chlorki, Cl- %; zasadowość, %; odczyn pH; gęstość w 20°C, kg/m3; lepkość w 20°C, mPa·s**.**

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.

* + - 1. opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 6 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).

1. **Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy:** 
   1. **Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)** - sporządzonym zgodnie ze wzorem, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy. Zamawiający dopuszcza, aby w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców.

1. **Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych   
   w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1-7 SWZ:** 
   * + 1. **informacja z Krajowego Rejestru Karnego** (sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem) w zakresie:

- [art. 108 ust. 1 pkt 1](about:blank#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT) i [2](about:blank#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT) ustawy,

- [art. 108 ust. 1 pkt 4](about:blank#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT) ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.

Uwaga!na podstawie art. 393 ust. 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy.

* + - 1. **oświadczenie wykonawcy**, **w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
      2. **odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub   
         z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie [art. 109 ust. 1 pkt 4](about:blank#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT) ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
      3. **oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych   
         w oświadczeniu**, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, - art. 108 ust. 1 pkt 6, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
      4. **oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dot.**  przesłanek wykluczenia określonych w art. 5k Rozporządzenia nr 833/2014

1. Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zapisów niniejszego punktu nie stosuje się jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. Na podstawie art. 107 ust. 2 i ust. 3 ustawy jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnienia dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
4. **Wykonawcy zagraniczni:**
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2 lit. a), c) SWZ, składa:
   * + 1. Informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, – Uwaga! na podstawie art. 393 ust. 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy.

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
   1. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument lub dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. b) , powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
   2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy (Uwaga! na podstawie art. 393 ust. 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy) ,zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Ppkt 2 stosuje się odpowiednio.
2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**ROZDZIAŁ VII**

**Wizja lokalna, Sprawdzenie przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych   
do realizacji zamówienia**

Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną, bądź sprawdził dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia dostępne na miejscu u Zamawiającego.

**ROZDZIAŁ VIII**

**Termin wykonania zamówienia, gwarancja, rękojmia**

1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.
3. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie wymaga udzielenia gwarancji na zakupiony przedmiot zamówienia.

### ROZDZIAŁ IX

### Wadium

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

### ROZDZIAŁ X

### Wyjaśnienia treści SWZ i modyfikacja SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści SWZ były przekazywane w wersji edytowalnej.
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **6 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na Platformie.

### ROZDZIAŁ XI

### Sposób obliczenia ceny oferty

1. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia i zawierać wszystkie elementy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym:
3. cenę za dostarczany towar,
4. koszty transportu,
5. koszty załadunku i rozładunku,
6. koszty ważenia,
7. koszty dodatkowe,
8. podatek VAT.
9. Cena oferty ma być podana w polskich złotych liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Naliczona przez wykonawcę stawka podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
10. Cenę oferty należy obliczyć według następujących wskazań: cenę jednostkową brutto za 1 tonę oferowanego produktu należy przemnożyć przez dawkę produktu (g/m3) potwierdzoną protokołem z analiz laboratoryjnych. Powyższych wyliczeń należy dokonać bez bilansowania jednostek poprzez które są wyrażone poszczególne wartości. Otrzymaną w ten sposób wartość należy następnie podzielić przez 1000 celem zbilansowania wspomnianych wyżej jednostek. Otrzymana w ten sposób ostateczna wartość to koszt brutto uzdatnienia 1000 m3 wody, co stanowi właściwą cenę oferty. Tak obliczona wartość podlegać będzie ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert.
11. Cenę należy obliczyć według wskazań tabeli cenowej znajdującej się w formularzu oferty.
12. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

### ROZDZIAŁ XII

### Składanie i otwarcie ofert

1. **Ofertę należy złożyć na Platformie w terminie do dnia 02.04.2025 r. do godz. 11:45.**
2. Otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 02.04.2025 r. o godz. 12:00.**
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **90 dni** tj. **do dnia 30.06.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. W sytuacji, o której mowa w pkt 4 zamawiający zamieści na Platformie /stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o zmianie terminu otwarcia ofert.
6. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie /stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

#### ROZDZIAŁ XIII

#### Kryteria oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR | KRYTERIUM | WAGA [%] |
| 1 | koszt brutto uzdatnienia 1000 m3 wody | 60 |
| 2 | redukcja poziomu utlenialności | 15 |
| 3 | redukcja poziomu absorbancji w UV | 15 |
| 4 | dawka produktu niezbędna do osiągnięcia wymaganych parametrów po koagulacji | 10 |

**1a) w kryterium koszt brutto uzdatnienia 1000 m3 wody (kryterium nr 1):**

**najniższy koszt uzdatnienia 1000 m3 wody**

**---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 %**

**koszt uzdatnienia 1000 m3 wody oferty ocenianej**

Koszt uzdatnienia 1000 m3 wody wyliczany jest wg wzoru: K = Cj x D ÷ 1000, gdzie:

K – oznacza koszt uzdatnienia w zł/1000m³ wody

Cj – oznacza cenę jednostkową brutto oferowanego koagulantu w zł/tonę

D – oznacza potrzebną dawkę koagulantu w g/m³

**1b) w kryterium redukcja poziomu utlenialności (kryterium nr 2):**

**redukcja poziomu utlenialności w % u danego Wykonawcy**

**---------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 15 %**

**najwyższy uzyskany poziom redukcji utlenialności w %**

Poziom redukcji utlenialności w % wyliczany ma być na podstawie właściwych przeliczeń matematycznych bazując na danych z protokołu z wykonania testów naczyniowych. Redukcja utlenialności w % winna być wyliczona z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia wartości redukcji utlenialności w % w następujący sposób: wartości na piątym miejscu po przecinku poniżej 5 pomija się, a końcówki o wartości 5 i wyższe zaokrągla się do 1 i dodaje do wartości właściwej dla 4 miejsca po przecinku.

**1c) w kryterium redukcja poziomu absorbancji w UV (kryterium nr 3):**

**redukcja poziomu absorbancji w UV w % u danego Wykonawcy**

**------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt. x 15 %**

**najwyższy uzyskany poziom redukcji absorbancji w UV w %**

Poziom redukcji absorbancji w UV w % wyliczany ma być na podstawie właściwych przeliczeń matematycznych bazując na danych z protokołu z wykonania testów naczyniowych. Redukcja absorbancji w UV w % winna być wyliczona z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia wartości redukcji absorbancji w UV w % w następujący sposób: wartości na piątym miejscu po przecinku poniżej 5 pomija się, a końcówki o wartości 5 i wyższe zaokrągla się do 1 i dodaje do wartości właściwej dla 4 miejsca po przecinku.

**1d) w kryterium dawka produktu niezbędna do osiągnięcia wymaganych parametrów po koagulacji, zwana dalej „dawką produktu” (kryterium nr 4):**

**najniższa oferowana dawka produktu w g/m3**

**------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt. x 10 %**

**dawka produktu w g/m3 oferowana przez danego Wykonawcę**

Dawka produktu niezbędna do osiągnięcia wymaganych parametrów po koagulacji powinna zostać wskazana przez wykonawcę w oparciu o dane z protokołu z wykonania testów naczyniowych.

1. Sposób oceny ofert:

Największa suma punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert przy wyliczeniu do dwóch miejsc po przecinku powoduje ustalenie kolejności z uwzględnieniem kolejnych miejsc po przecinku.

1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzyma najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

### ROZDZIAŁ XIV

### Zawarcie umowy

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z tym projektem umowy.

#### ROZDZIAŁ XV

#### Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:

niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zwanej dalej Izbą.
2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej (np. na Platformie) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesieni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie.
2. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

1. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.
2. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
3. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
6. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

#### ROZDZIAŁ XVI

#### Opis przedmiotu zamówienia

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody Miedwie.

Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu, zwanego dalej „koagulantem” zgodnego z normą PN-EN 17034:2018, przeznaczonego do uzdatnienia 20 000 000 m³ wody w okresie 12 miesięcy. Przewidywana ilość wody do uzdatnienia ze względu na szczególną specyfikę produkcji wody pitnej jest ilością szacowaną i jednocześnie maksymalną. Tym samym ilość ton koagulantu potrzebna do uzdatnienia 20 000 000 m³ wody jest ilością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia tych ilości o 30%. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu, w stosunku do zamawiającego, jakiekolwiek roszczenia. Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień złożonych przez zamawiającego w okresie trwania umowy.

Wymagany przez zamawiającego skład chemiczny wodnego roztworu chlorku poliglinu:

1. jony glinu – min. 10% Al³+

2. zasadowość – min. 80%

Wymagana przez zamawiającego jakość wody z Zakładu Produkcji Wody Miedwie po zastosowaniu wodnego roztworu chlorku poliglinu:

1. utlenialność – redukcja ≥35%

2. absorbancja w UV– redukcja ≥45%

3. glin pozostały – max. 0,05 g Al/m³

4. mętność – max. 0,5 NTU

Wykonawcy zobowiązani są wykazać efekty stosowania zaoferowanego przez nich koagulantu, które muszą gwarantować jakość wody surowej po procesie ozonowania, po zastosowaniu koagulantu zgodną z powyższym zapisem. W związku z powyższym wykonawcy zobowiązani są dostarczyć próbkę, bądź próbki koagulantów, na podstawie których zamawiający wykona testy naczyniowe, mieszając wodę z próbkami wykonawców, po czym zostaną przeprowadzone analizy laboratoryjne, które wykażą efekty zastosowania koagulantów. Wyniki badań będą udostępnione wykonawcom. Zamawiający sporządzi protokół z wykonania testów naczyniowych, który zostanie przekazany wykonawcom i który winien być załączony przez wykonawców do oferty.

1. **Zakres zamówienia:**

Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu. Dostawy mają być dostarczane do Zakładu Produkcji Wody Miedwie w Nieznaniu w gminie Stare Czarnowo.

Poszczególne partie wodnego roztworu chlorku poliglinu (zwany dalej: koagulantem), mają być dostarczane pojazdem - cysterną do Zakładu Produkcji Wody Miedwie w Nieznaniu gmina Stare Czarnowo. Transport koagulantu ma się odbywać zgodnie z wszelkimi warunkami wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR oraz ustawy z 19.08.2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Rozładunek koagulantu ma się odbywać przy użyciu paneli rozładowczych zamontowanych na budynkach koagulacji. Panele rozładowcze zaopatrzone są w złącza przeładunkowe DIN 28450 VK 80 (złącze cysternowe TW).

Dostawy odbywać się będą po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną przez uprawnionego pracownika Zespołu ds. Zaopatrzenia w dni wyznaczone przez zamawiającego we wspomnianym powyżej zamówieniu (możliwość realizacji zamówienia 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę). Orientacyjna ilość każdorazowej dostawy to 23-26 ton. Zamawiający zobowiązuje się składać zamówienia z wyprzedzeniem 5 dni kalendarzowych liczonych do daty realizacji dostawy. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną na email: [szz@zwik.szczecin.pl](mailto:szz@zwik.szczecin.pl).

Koagulant ma być dostarczany każdorazowo wraz z aktualnym świadectwem jakości/dostawy na którym będą wyszczególnione informacje o dacie produkcji nr serii/partii dostawcy lub producenta, oraz co najmniej informacje o gęstości i zawartości glinu dla dostarczonego koagulantu

Bezpośrednio przed realizacją dostawy przedmiot zamówienia ma być poddany procedurze ważenia na legalizowanej wadze samochodowej. Właściwe świadectwo ważenia ma być wystawione do każdej partii dostarczonego koagulantu i ma zostać dostarczone wraz z dostawą koagulantu. W ramach każdej dostawy przeprowadzona będzie procedura ważenia na legalizowanej wadze samochodowej zamawiającego mieszczącej się na obiekcie Zakładu Produkcji Wody Miedwie w Nieznaniu w gminie Stare Czarnowo. Procedura ważenia zostanie przeprowadzona zgodnie z przyjętymi zwyczajowo zasadami. Pojazd - cysterna zostanie zważony przed i po rozładunku (tara). Różnica wagi pojazdu przed rozładunkiem i po rozładunku stanowić będzie właściwą wagę koagulantu. Świadectwo z przedmiotowego ważenia będzie podstawą do określenia właściwych ilości dostarczonego koagulantu i do wystawienia właściwej faktury VAT.

W wyjątkowych sytuacjach wynikających m.in. z awarii wagi samochodowej zamawiającego uniemożliwiającej przeprowadzenia ważenia, zamawiający wyraża zgodę na wystawienie właściwej faktury VAT na podstawie świadectwa ważenia wystawionego przez wykonawcę do danej partii dostarczonego koagulantu.

1. **Wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**
2. Koagulant ma być dostarczany przez wykonawcę każdorazowo wraz z aktualnym świadectwem jakości na którym będą wyszczególnione informacje o dacie produkcji nr serii/partii dostawcy lub producenta, które ma zawierać co najmniej informacje o gęstości i zawartości glinu dla dostarczonego koagulantu.
3. Dla koagulantu ma być wystawiony dokument z pozytywną oceną higieniczną właściwego terenowo organu inspekcji sanitarnej (powiatowy inspektor sanitarny, właściwy dla miejsca uzdatniania wody), mówiący o tym, iż zaoferowany koagulant może być stosowany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia w Zakładzie Produkcji Wody Miedwie (art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757).

Dokument ma być dostarczony zamawiającemu przez najkorzystniejszego wykonawcę z którym zostanie podpisana umowa w terminie maksymalnie 21 dni licząc od daty zawarcia umowy.

1. Wykonawca z którym podpisano umowę zobowiązany będzie, z jednodniowym wyprzedzeniem przed planowaną dostawą produktu, przesłać drogą elektroniczną informację o osobie realizującej dostawę (kierowca – imię i nazwisko) oraz numer rejestracyjny pojazdu/cysterny, którym będzie dostarczony produkt – **dotyczy wszystkich dostaw pojazdem – cysterną samochodową.**
2. Wszystkie substancje zawarte w oferowanym koagulancie mają być zarejestrowane wstępnie i posiadać rejestrację pełną w Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 – jeśli stosowne przepisy tego wymagają.
3. Dla koagulantu ma być wystawiony aktualny atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego dopuszczający zaoferowany koagulant do stosowania przy uzdatnianiu wody przeznaczonej do spożycia**.**
4. Dla koagulantu ma być wystawiona karta charakterystyki substancji niebezpiecznej produktu zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006r. w sprawie „REACH” (Dz.U.UE.L.06.396.1 ze zm.).
5. **Kod CPV:**

|2|4|.|3|1|.|2|1|.|2|3|-|2| - Chlorek poliglinowy

1. **Zastrzeżenie kluczowych zadań do osobistego wykonania przez wykonawcę:** Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez wykonawcę*.*
2. W przypadku wystąpienia w dokumentacji postępowania odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,   
   o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”.
3. **Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:**

W związku z art. 95 ust. 1 ustawy zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę(ów), na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

#### ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

ZAŁĄCZNIK NR 3 informacje szczegółowe na temat wykonywania testów naczyniowych

ZAŁĄCZNIK NR 4 wzór protokołu z testów naczyniowych

ZAŁĄCZNIK NR 5 warunki przeładunku

ZAŁĄCZNIK NR 6 projektowane postanowienia umowy