## pakiety
PAKIET Nr 1 |  |  |  | Gwarantowana realizacja umowy - 80%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta i numer katalogowy
1 | Kleszcze chwytające typ `ząb szczura` 2,4x2300mm, Średnica: 2,4 mm, Długość: 2300 mm, Kanał roboczy: 2,8 mm, jednorazowego użytku, zintegrowany uchwyt | sztuka | 40
OGÓŁEM
PAKIET Nr 2 |  |  |  | Gwarantowana realizacja umowy - 80%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta i numer katalogowy
1 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. | sztuka | 150
2 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia inny dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz inny dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. | sztuka | 1000
3 | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | sztuka | 2
4 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk | sztuka | 100
5 | Pułapka pięciokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; z obrotowym wieczkiem,o długości silikonowej rurki 150mm, z pięcioma widocznie ponumerowanymi sitkami połączonymi pierścieniem. Możliwość przepuszczenia zasysanej treści z pojemnika z pominięciem sitek. Pakowana pojedynczo, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | sztuka | 10
6 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | sztuka | 1000
8 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniace kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. | sztuka | 450
9 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | sztuka | 200
10 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | sztuka | 200
11 | Marker węglowy, sterylny, jednorazowego użytku, do wykonywania „tatuażu endoskopowego” Pojemność 5ml, opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock | sztuka | 10
12 | Marker endoskopowy, pojemność 5ml, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock | sztuka | 20
13 | Pułapka na polipy jednokomorowa, jednorazowego użytku, przyrząd do pobierania próbek oraz etykiety samoprzylepne do dokumentacji w zestawie | sztuka | 20
OGÓŁEM
PAKIET Nr 3 |  |  |  | Gwarantowana realizacja umowy - 10%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta i numer katalogowy
1 | Popychacz do implantacji protez 5 Fr i 7 Fr do dróg żółciowych/ trzustkowych, długość min. 1700mm, znacznik RTG na końcu popychacza, jednorazowego użytku. Końcówka zaopatrzona w metalowy pierścień cieniujący w RTG | sztuka | 50
2 | Polimerowa proteza do drenażu dróg żółciowych z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy. Kształt łukowato wygięty. Dodatkowy otwór drenujący na końcu temperowanym. O śrenicach 7Fr, 8,5Fr, 10 Fr, 11,5 Fr. Długości 5, 7, 9, 10, 12, 15 | sztuka | 25
3 | Polimerowa proteza do drenażu dróg żółciowych z endoskopowym znacznikiem na granicy części prostej i zagiętej oraz pośrodu części prostej. Kształt PIG TAIL. 5 otworów drenujących na końcu temperowanym. O śrenicach5 Fr, 7Fr, 8,5Fr, 10 Fr, 11,5 Fr. Długości 5, 7, 9, 10, 12, 15 | sztuka | 25
4 | Protezy do drenażu trzustki, wygięte, zaopatrzone w 2 zaczepy na każdym końcu, otwory drenujące na korpusie protezy, dostępne średnice 5 Fr i 7 Fr, dostępne długości 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15 | sztuka | 25
5 | Zestaw do wprowadzania protez do dróg żółciowych, łukowatych i zagiętych oraz podwójny pigtail, jednorazowego użytku, składajacy się z cewnika wiodącego i popychacza złożonych razem, jeden pierścień cieniujący w RTG na końcu popychacza i dwa pierścienie cieniujące na końcu cewnika wiodącego, średnica zestawu 8,5 FR, 10 Fr i 11 Fr, długość całkowita 220 cm | sztuka | 75
OGÓŁEM
PAKIET Nr 4 |  |  |  | Gwarantowana realizacja umowy - 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta i numer katalogowy
1 | Jednorazowy zestaw do opaskowania żylaków przełyku składający się z: nasadki na endoskop zawierającej 6 opasek lateksowych lub 6 opasek bezlateksowych ( do wyboru), opaski czarne, przedostatnia w jasnym kolorze, oraz głowicy z nicią nylonową do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem typu Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, kompatybilne z endoskopem GIF-H190 | sztuka | 20
OGÓŁEM
PAKIET Nr 5 |  |  |  | Gwarantowana realizacja umowy - 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta i numer katalogowy
1 | Testy Helicobacter pylori paskowe, mokre | sztuka | 600
OGÓŁEM
PAKIET Nr 6 |  |  |  | Gwarantowana realizacja umowy - 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta i numer katalogowy
1 | Sonda FiAPC 2200 A, ø 2,3 mm, długość 2,2 m z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i zintegrowanym filtrem, wypływ czołowy (1 opakowanie 10 sztuk) | opakowanie | 3
2 | Sonda FiAPC 2200 SC, ø 2,3 mm, długość 2,2 m z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i zintegrowanym filtrem, wypływ boczny (1 opakowanie 10 sztuk) | opakowanie | 3
3 | Adapter do sond FiAPC do podłączenia do APC 2 / APC 300 kompatybilna z posiadanym aparatem eletrochirurgicznym ERBE VIO 200S | sztuka | 2
4 | LAP BiSect Micro, ø 5 mm, długość 350 mm | sztuka | 1
5 | Wkład do laparoskopowych nożyczek bipolarnych BiSect Micro | sztuka | 1
6 | Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, kompletny instrument | sztuka | 1
7 | Elektroda pętlowa, prosta, ø 20 mm, wolframowa, długość 140 mm, trzpień 2,4 mm | sztuka | 5
8 | Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m do instrumentów endoskopowych | sztuka | 1
9 | Kabel do elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, Seria „T“, Standard, do elektrod neutralnych z klipsem | sztuka | 2
OGÓŁEM
PAKIET Nr 7 |  |  |  | Gwarantowana realizacja umowy - 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta i numer katalogowy
1 | Rurka doprowadzająca wodę do kanału pomocniczego OLYMPUS MAJ 1608, opakowanie a 10szt | sztuka | 100
2 | Rurka doprowadzająca wodę do kanału biopsyjnego, opakowanie a 10szt | sztuka | 80
3 | Adapter kanału narzędzia | sztuka | 50
4 | Zawór woda/powietrze OLYMPUS | sztuka | 4
5 | Zawór ssący OLYMPUS | sztuka | 4
6 | Filtry do ssaka OLYMPUS | sztuka | 50
8 | Pojemnik wraz z pokrywą na wodę do płukania endoskopów OLYMPUS MAJ 901 | komplet | 2
| Dwulitrowy zbiornik na wodę z oznaczeniem wskazującym poziom wody, pokrywka z rurkami do wody, która optymalizuje podawanie wody, Zbiornik na wodę i pokrywka autoklawowalne, MAJ-1603 | sztuka | 2
9 | Wielorazowe zawory biopsyjne kompatybilne z posiadanymi endoskopami OLYMPUS (CF-H185L, GIF-H190, TJF 145) | sztuka | 30
OGÓŁEM
PAKIET NR 8 | [6 empty] | Gwarantowana realizacja umowy 100%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta i numer katalogowy
1 | SUWMIARKA Z NONIUSZ.ZAKR.POMIAR.100 MM | sztuka | 1
2 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁ 125MM | sztuka | 5
3 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁ 135MM | sztuka | 5
4 | NOŻYCZKI CHIR.T MAYO ODG.170MM T/T | sztuka | 5
5 | NOŻ.PREP.T.METZENBAUM ODG 180MM T/T | sztuka | 10
6 | DUROGRIP IMADŁO CHIR.HEGAR 205MM | sztuka | 10
7 | HAK OPERACYJ.VOLKMANN 1Z.TĘPY 220MM | sztuka | 10
8 | DŹWIGN.KOSTNA HOHMANN SZER.24MM 260MM | sztuka | 5
9 | RASPATOR COTTLE ZAKRZ.OSTRY 195MM | sztuka | 5
10 | MŁOTEK WAGA GŁOWY 580G ŚR. 40MM DŁ.245MM | sztuka | 5
11 | ODGRYZACZ KOSTNY ZAKRZYWIONY 180 MM | sztuka | 5
12 | KLESZCZ CHRZESTN.BRICHER-GANSKE | sztuka | 5
13 | KORKOCIĄG DO USUWANIA GŁOWY KOŚCI UDOWEJ | sztuka | 5
14 | KLESZCZ.NACZ.ADSON ZAKRZ.185MM | sztuka | 10
15 | KLESZCZE DOTRZYM.KOŚCI KERN-LANE 240MM | sztuka | 1
16 | KOŚCIOTRZYMACZ VERBRUGGE ŚREDNI 265MM | sztuka | 1
17 | KLEZSZCZE KOSTNE LAMBOTTE 13/260MM | sztuka | 1
18 | KOŚCIOTRZYMACZ HEY-GROOVES 270MM | sztuka | 1
19 | KOŚCIOTRZYMACZ 3,5/11/260MM | sztuka | 1
20 | KOŚCIO I ZEBROTRZYMACZ SEMB Z ZAMKIEM | sztuka | 1
OGÓŁEM