OPIS OBUWIA

Półbuty profilaktyczne damskie i męskie z odkrytą piętą i odkrytym czubkiem. Wykonane ze skór naturalnych gładkie. 2-paskowe z pełną regulacją tęgości sprzączkami. Obuwie wykonane na wkładach gumowo-korkowych z pełnym, głębokim profilem ortopedycznym, powierzchnia styku ze stopą wyklejona skórą welurową. Podeszwa przeciwpoślizgowa o grubości 5-8 mm i głębokim urzeźbieniu bieżnika. Numeracja od 35 do 45.

Dokumenty potwierdzające spełnianie norm:

- PN-EN ISO 20 347 wymaganą dla butów zawodowych do użytku w pracy

- Umieszczony na obuwiu medycznym znak bezpieczeństwa CE kategorii I.

Oczekiwany wzór: