## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
OBIEKTY PRODUKCYJNE - OSD ENERGA OPERATOR S.A.
LP | Miejscowość | Punkt pomiarowy | Nowe PPE | Moc umowna | Taryfa | Plan 2026 rok kWh | A 23 | 3200000 | Zużycie energii elektrycznej w grupach taryfowych A, B, C |  |  |  |  | ZAŁĄCZNIK
1 | Lubicz | Ujęcie Wody Lubicz, ul. Dworcowa | S - 590243891022332755, 590243891022652839, 590243891022656639, 590243891022462049 | I-IV, IX, XII 650, V 700, VI 800, VII-VII 750, X-XI 600 | A 23 | 3200000 | B 23 | 4814600 | z podziałem na strefy czasowe: |  |  |  |  | NR 2 OPZ
2 | Jedwabno | Ujęcie Wody | 590243891023809881 | 200 | B 23 | 1677700
3 | Mała Nieszawka | Mała Nieszawka, ul. Wodociągowa 28 | S - 590243891022332762, 590243891023788568, 590243891023806453, 590243891023146009, | 400 | B 23 | 2250100
4 | Toruń | Oczyszczalnia Ścieków, ul. Bydgoska | S - 590243891023773007, 590243891022462704, 590243891022391479, | 1550 | B 23 | 1675000 | C21 | 172000 | Grupa taryfowa | Szczyt przedpołudniowy [kWh] | Szczyt popołudniowy [kWh] |  | Reszta doby [kWh] | Razem [kWh]
5 | Toruń | Stacja Pomp Stare Bielany ul. Św. Józefa 37-49 | 590243891023775063 | 110 | B 23 | 475000 | C11 | 76950 | A 23 | 831300 | 635700 |  | 3423000 | 4890000 | 4315311.5
6 | Toruń | Przepompownia ścieków + zaplecze adm. ul. Rybaki 39/45 | 590243891022405374 | VI-VIII 150 I-V i IX-XII 130 | B 23 | 280000 | G11 | 39900 | B 23 | 1232500 | 942500 |  | 5075000 | 7250000 | 328826.7363
7 | Toruń | Wrzosy II Toruń ul. Polna 11 | 590243891022656707 | 40 | C11 | 4000 |  |  |  | Strefa Całodobowa [kWh]
8 | Toruń | Ujęcie Wody Czerniewice ul. Gajowa 13 | 590243891023787103 | 60 | C22b | 164000 |  |  | C21 | 461550 |  |  |  | 461550 | 723900
9 | Toruń | Studnia ul. Wiśniowa Czerniewice | 590243891022997480 | 11 | C12a | 34400
10 | Toruń | Ujecie Wody Nowe Bielany ul. Olszewskiego - rezerwa | 590243891022472611 | 16 | C11 | 1000 | C 12a | #REF! | C11 | 223000 |  |  |  | 223000 | 452437.5
*oznaczenie S przy nr PPE oznacza nr PPE wirtualnego SUMATORA dla podanych punktów poboru | [5 empty] | 9761200 |  |  | G11 | 39350 |  |  |  | 39350
STUDNIE ODWODNIENIOWE - OSD ENERGA OPERATOR S.A. | [6 empty] | C 22b | 551300 |  | Strefa Szczytowa [kWh] |  | Strefa Pozaszczytowa [kWh]
11 | Toruń | ul. Inowrocławska | 590243891022960576 | 4 | C 11 | 100 | C 12b | 4000 | C 22a | 0 |  | 0 |  | 0
12 | Toruń | ul. Tarnowska 17 | 590243891023449780 | 4 | C 11 | 100 |  |  | C 12a | 107822 |  | 306878 |  | 414700
13 | Toruń | ul. Truskawkowa | 590243891022987849 | 4 | C12a | 4000 |  | #REF! |  | Strefa Dzienna [kWh] |  | Strefa Nocna [kWh] |  |  | 605250
[6 empty] | 4200 |  |  | C 22b | 111540 |  | 57460 |  | 169000
STUDNIE KREDOWE - OSD ENERGA OPERATOR S.A. | [8 empty] | C 12b | 1512 |  | 888 |  | 2400
14 | Toruń | ul. Legionów | 590243891022867318 | 4 | C 11 | 400 | [5 empty] | SUMA |  | 13450000
15 | Toruń | ul. Bażyńskich | 590243891023222031 | 10 | C 11 | 400
16 | Toruń | ul. Antoniego - Myśliwska | 590243891022354764 | 4 | C 11 | 100
17 | Toruń | ul. Malinowskiego | 590243891023439224 | 6 | C 11 | 1300
2200
FONTANNY - OSD ENERGA OPERATOR S.A.
18 | Toruń | Łuk Cezara | 590243891023623760 | 10 | C 11 | 9000
19 | Toruń | ul. Bydgoska | 590243891023665388 | 10 | C 11 | 16000
25000
HYDROFORNIE - OSD ENERGA OPERATOR S.A.
20 | Toruń | ul. Gagarina 152 | 590243891022198696 | 12 | C12a | 4250
21 | Toruń | ul. Kasprowicza 1/3 | 590243891022295913 | 10 | C12a | 100
22 | Toruń | ul. Głowackiego 2 | 590243891022305346 | 11 | C12a | 10000
23 | Toruń | ul. Młodzieżowa 22 | 590243891023604783 | 10 | C12a | 3900
24 | Toruń | ul. Wybickiego 14 | 590243891022623921 | 10 | C12a | 4400
25 | Toruń | ul. Kołłątaja 20/22 | 590243891022660483 | 10.5 | C12a | 6600
26 | Toruń | ul. Ślaskiego 6 | 590243891022912803 | 13 | C12a | 9500
27 | Toruń | ul. Raszei 2 | 590243891022432523 | 13 | C12a | 15000
28 | Toruń | Szosa Lubicka 150 | 590243891023020040 | 3 | C 11 | 100
29 | Toruń | Szosa Lubicka 162 | 590243891023393168 | 13 | C12a | 15000
30 | Toruń | ul. Wojska Polskiego 53A | 590243891022687121 | 11 | G 11 | 7400
31 | Toruń | ul. Warneńczyka | 590243891023720711 | 7 | G 11 | 6300
32 | Toruń | ul. Grudziądzka 59a | 590243891023645557 | 11 | G 11 | 7400
33 | Toruń | ul. Przy Kaszowniku | 590243891022509942 | 11 | G 11 | 4300
34 | Toruń | ul. Gałczyńskiego 53 | 590243891023037734 | 24 | G 11 | 5000
35 | Toruń | ul. Al.. 700- Lecia 14 | 590243891022768318 | 11 | G 11 | 6300
36 | Toruń | ul. Kochanowskiego | 590243891022695911 | 11 | G 11 | 3200
37 | Toruń | ul. Konstytucji 3 - Maja 20 | 590243891023800383 | 3 | C11 | 100
38 | Toruń | ul. Teligi 5 | 590243891023800390 | 13 | C12a | 10500
39 | Toruń | ul. Ligi Polskiej 1 | 590243891023809966 | 13 | C12a | 9700
40 | Toruń | ul. Srebrnego 2 | 590243891022937165 | 13 | C12a | 11000
41 | Toruń | ul. Dziewulskiego 8 | 590243891023098124 | 20.5 | C12a | 2000
42 | Toruń | ul. Dziewulskiego 16 | 590243891023613167 | 20.5 | C12a | 11500
43 | Toruń | ul. Niesiołowskiego 8 | 590243891022216482 | 20.5 | C12a | 11000
44 | Toruń | ul. Niesiołowskiego 16 | 590243891022780495 | 20.5 | C12a | 3900
45 | Toruń | ul. Niesiołowskiego 24 | 590243891023601782 | 20.5 | C12a | 13000
46 | Toruń | ul. Piskorskiej 15 | 590243891022609321 | 20 | C12a | 18500
47 | Toruń | ul. Buszczyńskich 7 | 590243891023199104 | 20 | C12a | 8000
48 | Toruń | ul. Łyskowskiego 13 | 590243891023272593 | 20.5 | C12a | 9150
49 | Toruń | ul. Rydygiera 24 | 590243891023014018 | 20.5 | C12a | 8400
225500
PODCZYSZCZALNIE WÓD DESZCZOWYCH - OSD ENERGA OPERATOR S.A.
50 | Toruń | ul. Turystyczna | 590243891022281268 | 12.5 | C 12a | 300
51 | Toruń | ul. Szosa Okężna | 590243891022822539 | 12.5 | C 12a | 500
52 | Toruń | ul. Winnica | 590243891023138677 | 12.5 | C 12a | 750
1550
PRZEPOMPOWNIE WODY - OSD ENERGA OPERATOR S.A.
53 | Toruń | ul. Olsztyńska | 590243891022972326 | 40 | C12a | 115000
54 | Toruń | ul. Nad Strugą | 590243891023675738 | 3.5 | C11 | 50
55 | Ciechocinek | ul. Wołuszewska | 590243896006503312 | 50 | C22b | 107000
56 | Toruń | Ostra dz. 75/10 | 590243891043686547 | 41 | C22b | 20000
242050
PRZEPOMPOWNIE I TŁOCZNIE ŚCIEKÓW - OSD ENERGA OPERATOR S.A.
57 | Toruń | Bielawy, ul. Sieradzka 23 | 590243891023149819 | 45 | C22b | 127900
58 | Toruń | ul. Wiślana | 590243891022965960 | 100 | B 23 | 134500
59 | Toruń | Czerniewice ul. Spacerowa 8-14, | 590243891023149826 | 35 | C22b | 22500
60 | Toruń | ul. Mostowa | 590243891022570133 | 6 | C 11 | 4700
61 | Toruń | ul. Wiśniowieckiego | 590243891022532322 | 7 | C 11 | 1700
62 | Toruń | ul. Działowa | 590243891022839087 | 10 | C 11 | 9300
63 | Toruń | ul. Turystyczna | 590243891022632909 | 41 | C22b | 46000
64 | Toruń | ul. Poznańska | 590243891022631629 | 12.5 | C 12a | 9700
65 | Toruń | ul. Inowrocławska | 590243891023145484 | 6.6 | C 11 | 1400
66 | Toruń | ul. Łódzka dz. 22/1 | 590243891023242015 | 6.5 | C 12a | 700
67 | Toruń | ul. Spacerowa | 590243891022393770 | 6.5 | C 12a | 1300
68 | Toruń | ul. Podgórska dz. 10 | 590243891023697327 | 7.5 | C 12a | 400
69 | Toruń | ul. Łódzka - Podgóska | 590243891022771356 | 33 | C 12a | 15300
70 | Toruń | ul. Turystyczna 35A | 590243891022813551 | 6 | C 12a | 1200
71 | Toruń | ul. Szczęśliwa P 1 | 590243891022599073 | 6 | C 12a | 900
72 | Toruń | ul. Na Przełaj P 2 | 590243891022536177 | 6 | C 12a | 2400
73 | Toruń | ul. Strzałowa/Artyler. | 590243891022843794 | 7.5 | C 12a | 12000
74 | Toruń | ul. Jastrzębia | 590243891022812448 | 10.5 | C 12a | 2800
75 | Toruń | ul. Sarnia dz.582 | 590243891022653737 | 10.5 | C 12a | 3000
76 | Toruń | Ugory przy ul. Storczykowej | 590243891022843862 | 12.5 | C 12a | 3300
77 | Toruń | ul. Sadowa dz. 141/1 | 590243891023412159 | 12 | C 12a | 4000
78 | Toruń | ul. Sadowa dz. 63/1 | 590243891022306800 | 12 | C 12a | 3800
79 | Toruń | ul. Korfantego | 590243891023591823 | 6.5 | C 12a | 900
80 | Toruń | ul. Winnica dz. 157 | 590243891022896141 | 33 | C 12a | 13500
81 | Toruń | ul. Winnica dz. 202/1 | 590243891022651979 | 16.5 | C 12a | 1100
82 | Toruń | ul. Tartaczna | 590243891023414245 | 17 | C 12a | 5000
83 | Toruń | ul. Zbożowa dz. 841 | 590243891022643264 | 18 | C 12a | 9800
84 | Toruń | ul. Turkusowa | 590243891023240547 | 6.5 | C 12a | 1000
85 | Toruń | ul. Rudacka | 590243891023397449 | 33 | C 12a | 20000
86 | Toruń | ul. Szmaragdowa | 590243891023407148 | 6.5 | C 12a | 2000
87 | Toruń | ul. Włocławska | 590243891023259815 | 6.5 | C 12a | 1000
88 | Chełmża | Kończewice dz.231/13 | 590243891022464524 | 55 | C22b | 53800
89 | Toruń | ul. Dybowska | 590243891022983803 | 7.5 | C 12a | 4000
90 | Toruń | ul. Nieszawska | 590243891022634439 | 7.5 | C 12a | 1800
91 | Toruń | ul. Kręta | 590243891023471552 | 6.6 | C11 | 700
92 | Toruń | ul. Olsztyńska 96 | 590243891022277506 | 15 | C11 | 900
93 | Toruń | ul. Okólna dz.270 | 590243891023536978 | 6.5 | C11 | 4500
94 | Toruń | ul. Grzybowa 67-240 | 590243891023697358 | 5 | C11 | 700
95 | Toruń | ul. Poznańska dz.330/5 | 590243891023537036 | 12.5 | C11 | 4700
96 | Toruń | Stawki Południowe 17 | 590243891023541224 | 7.5 | C11 | 4200
97 | Toruń | ul. Grzybowa 66-80 | 590243891022191581 | 5 | C11 | 1500
98 | Toruń | ul. Bukowa dz. 131/4 | 590243891023569617 | 20.5 | C11 | 2200
99 | Czarne Błoto | dz. 217/4 | 590243891023814038 | 40 | C12a | 33000
100 | Brzozówka | dz. 53/7 | 590243891023792121 | 2 | C11 | 50
101 | Głogowo | ul. Jaskółcza, dz. 260/19 | 590243891023796686 | 50 | C22b | 118500
102 | Toruń | ul. Łukasiewicza | 590243891023799694 | 10.5 | C11 | 450
103 | Osiek | Osiek nad Wisłą | 590243891022214068 | 40 | C12a | 25000
104 | Silno | Silno dz. 105/3 | 590243891023821586 | 2 | C11 | 50
105 | Toruń | ul. Forteczna dz. 168/2 | 590243891040562707 | 12,5 | C12a | 2500
106 | Biskupice | dz. 214, gmina Łubianka | 590243891041048606 | 32,5 | C12a | 22000
107 | Papowo | Papowo Toruńskie dz.247, gmina Łysomice | 590243891041097116 | 3 | C11 | 250
108 | Toruń | Rudacka 81 | 590243891041243315 | 20,5 | C12a | 2750
|  |  | 590243891041424127 | 20.5 | C12a | 50
109 | Toruń | ul. Droga Starotoruńska dz.114, 112/4 | 590243891041487061 | 12,5 | C12a | 4200
110 | Toruń | ul. Szosa Bydgoska dz.33-101/6 | 590243891041430654 | 10,5 | C12a | 700
111 | Brąchnówko | Brąchnówko dz. 98 gm. Chełmża | 590243891041460019 | 3,5 | C12a | 200
112 | Toruń | ul. Golubska dz. 297/9 | 590243891041644785 | 12 | C12a | 800
113 | Toruń | Szosa Bydgoska dz.22-121/7 | 590243891041656511 | 65 | C22b | 6500
114 | Toruń | ul. Szarika dz. 128/9 | 590243891041736206 | 10.5 | C12a | 1000
115 | Lubicz Dolny | Lubicz Dolny dz. 415 | 590243891042657067 | 2 | C11 | 400
116 | Toruń | ul. Przybyszewskiego 3 | 590243891042832105 | 12.5 | C12a | 500
117 | Toruń | Na Przełaj 1 | 590243891043339887 | 2 | C11 | 500
118 | Toruń | Młyńska 6 dz. 352/4 | 590243891044251362 | 6.5 | C12a | 1000
119 | Toruń | Wola Zamkowa 1 dz. 42 | 590243891044256473 | 6.5 | C12a | 1000
763500
OBIEKTY NIEPRODUKCYJNE - OSD ENERGA OPERATOR S.A.
120 | Toruń | Wydział Sieci Kanalizacyjnej ul.Okrężna 23/25 | 590243891022400003 | 30 | C12a | 22800
121 | Lubicz | Mała Elektrownia Wodna - potrzeby własne | 590243891022882236 | 3 | C11 | 100
122 | Toruń | Komora pomiarowa nr 7 Sz. Okrężna dz. 81/2 | 590243891023301958 | 3 | C11 | 300
123 | Mała Nieszawka | Komora pomiarowa nr 3 Kręta dz.89 | 590243891023556617 | 3 | C11 | 2100
124 | Łeba | Ośrodek wypoczynkowy Łeba ul. 1-Maja 16 | 590243883017152523 | 12.5 | C12b | 4000
125 | Toruń | Budynek muzeum ul. Św.Józefa 47/49 | 590243891022795208 | 20.5 | C12a | 7500
36800
OBIEKTY PRODUKCYJNE PSSE ŁYSOMICE - OSD POLENERGIA DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
126 | Ostaszewo gm.Łysomice | Przepompownia ścieków Centralna | 590496207011000213 | 41 | C21 | 5500
127 | Ostaszewo gm.Łysomice | Przepompownia ścieków Północ 1 | 590496207011000169 | 13 | C11 | 1500
128 | Ostaszewo gm.Łysomice | Przepompownia ścieków Północ 2 | 590496207011000121 | 13 | C11 | 1500
129 | Ostaszewo gm.Łysomice | Przepompownia ścieków Południowa | 590496207011000244 | 10 | C11 | 1500
130 | Ostaszewo gm.Łysomice | Stacja wodociągowa | 590496207011000039 | 50 | C21 | 38600
48600
[5 empty] | SUMA | 11110600