Częstochowa, 25.03.2025 r.

ZP.26.1.12.2025

**Odpowiedzi nr 1 na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu:**

**Przebudowa Laboratorium Chemii Organicznej (pok. 222) wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Jana Długosza przy Alei Armii Krajowej 13/15 segment B, ZP.26.1.12.2025**

W związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)   
w ramach w/w postępowania Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1:**

Czy Oferent powinien wliczyć do oferty koszty przeglądów, serwisów, urządzeń na czas udzielonej gwarancji?

**Odpowiedź na pytanie 1: Tak, przez cały okres trwania gwarancji koszty przeglądów   
i serwisów są po stronie Wykonawcy – umowa § 11 ust. 10**

**Pytanie 2:**

Po czyjej stronie będzie koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych takich jak np. filtry do central wentylacyjnych?

**Odpowiedź na pytanie 2: Przez cały okres trwania gwarancji materiały eksploatacyjne związane z przeglądami, serwisami oraz prawidłowym działaniem urządzeń są po stronie Wykonawcy – umowa § 11 ust. 10**

**Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że instalacjami włączamy się w istniejące piony wod.-kan. oraz c.o.

**Odpowiedź na pytanie 3: Tak, nowy przebieg instalacji w Laboratorium jest wpięty do istniejących pionów wod.-kan. oraz c.o.**

**Pytanie 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że instalacje gazów medycznych wpinamy w istniejące piony.

**Odpowiedź na pytanie 4: W laboratorium zaprojektowano tylko instalacje gazu miejskiego – podłączenie dygestoriów z istniejącej instalacji. Pozostałe gazy (azot i argon) będą dostarczane z butli – zatem nie istnieje dla nich instalacja. Należy zamontować w ramach zadania jedynie uchwyty na butle.**

**Pytanie 5:**

Prosimy o informację, czy armatura zdemontowana ma być zutylizowana na koszt Oferenta czy przekazana Zamawiającemu?

**Odpowiedź na pytanie 5: Koszt utylizacji zdemontowanej armatury leży po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie 6:**

Prosimy o przesłanie przedmiarów, o których mowa w SWZ.

**Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający załączy brakującą dokumentację projektową (przedmiary) na stronę prowadzonego postępowania.**

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert na dzień **09.04.2025 r**. do godziny **10:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie **10:30**.

Kanclerz

Mgr inż. Maria Róg