Numer referencyjny postępowania: WSZ-EP-5/2025                                                                                                                      Załącznik nr 2

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet nr 1

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkłady workowe pojemność 2000 ml kompatybilne z systemem ssącym Vacsax będącym na wyposażeniu Zamawiającego - wkłady antybakteryjne jednorazowego użytku ze zintegrowaną pokrywą, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, każdy wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny o skuteczności wynoszącej powyżej 99,9% z zastawką hydrofobową zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła ssania, posiadające w pokrywie dwa króćce: pacjenta i próżni; port próżni zabezpieczony zastawką hydrofobową; współpraca z dowolnym źródłem ssania; Króciec pacjenta zwężający się (dostosowany do drenów o różnej średnicy). | 6 500 |  |  |  |
| 2. | Wkłady workowe pojemność 3000 ml kompatybilne z systemem ssącym Vacsax będącym na wyposażeniu Zamawiającego - wkłady antybakteryjne jednorazowego użytku ze zintegrowaną pokrywą, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, każdy wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny o skuteczności wynoszącej powyżej 99,9% z zastawką hydrofobową zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła ssania, posiadające w pokrywie dwa króćce: pacjenta i próżni; port próżni zabezpieczony zastawką hydrofobową, współpraca z dowolnym źródłem ssania; Króciec pacjenta zwężający się (dostosowany do drenów o różnej średnicy). | 200 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | --------------------- |

Pakiet nr 2

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niejałowy fartuch do zabiegów ambulatoryjnych i gabinetowych z udziałem małej i umiarkowanej ilości płynów. Zakrywający klatkę piersiową, brzuch, kolana i kończyny górne do nadgarstka. Rozcięcie z przodu. Rękaw zakończony ściągaczem lub gumką. Wykonany włóknina polipropylenowa lub sms. Gramatura minimum 20g/m2. Kolor zielony lub niebieski | 24 000 |  |  |  |
| 2. | Niejałowy fartuch (koszula) pacjenta wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 30 g/m². Produkt z wiązaniami na troki w talii oraz przy szyi, zakładany przez głowę, przeznaczony do noszenia przez pacjentów podczas badań diagnostycznych oraz opieki okołooperacyjnej | 13 500 |  |  |  |
| 3. | Prześcieradło jednorazowego użytku ograniczające przepuszczalność płynów, służące jako zabezpieczenie do materacy i łóżek przed zalaniem i wilgocią, miękkie, delikatne, kolor biały, zielony lub niebieski. Rozmiar krawędzi zewnętrznych 210-220 cm na 80-90 cm wykonane z: - z włókniny o gramaturze min 18g/m2 posiadające dodatkową warstwę foliową min. 17g/m2, bądź - z celulozy podfoliowanej, wzmacniane nitkami z poliestru, gramatura min. 35 g/ m2 | 70 000 |  |  |  |
| 4. | Prześcieradło ochronne wysokochłonne zabezpieczające stół operacyjny, niesterylne, wykonane co najmniej z odpornej na uszkodzenia nie uczulającej włókniny polipropylenowej z zespojonym wsadem chłonnym z superabsorbentu; wchłanialność nie mniejsza niż 3500 ml. Wymiary części chłonnej nie mniejsze niż 50 cm x 180 cm. Prześcieradło o gładkiej jednorodnej powierzchni, bez zagięć, pikowań bądź przeszyć. Rozmiar krawędzi zewnętrznych (wymiary całkowite) nie mniejsze niż 220 cm x 100 cm | 2 000 |  |  |  |
| 5. | Podkład jednorazowego użytku wykonany co najmniej z nieprzemakalnej folii polietylenowej (od strony spodniej), wkładu chłonnego oraz miękkiej włókniny od strony wierzchniej. Rozmiar krawędzi zewnętrznych 60-80 cm x 90-100 cm | 10 000 |  |  |  |
| 6. | Podkłady w rolkach jednorazowego użytku; do stosowania na kozetki i stoły zabiegowe, podkłady celulozowe podfoliowane polietylenem (dostępne w kolorze niebieskim lub zielonym); posiadające perforację co 35 do 50 cm pozwalającą dopasować odcinek do bieżących potrzeb użytkownika. Szerokość rolki nie mniejsza niż 50 cm długość rolki nie mniejsza niż 50 m. | 1 250 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ----------------- |

Pakiet nr 3

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska medyczna trójwarstwowa, jednorazowa, składająca się z minimum trzech warstw ochronnych: dwóch polipropylenowy co najmniej 15g/m² każda oraz warstwy filtrującej. Maska mocowana na zausznikach wykonanych z miękkiej i sprężystej gumy. Zamontowany w górnej krawędzi elastyczny drucik umożliwia lepsze dopasowanie maseczki do kształtu twarzy. skuteczność filtracji bakteryjnej BFE > 98%. Pakowana w kartonik 50 szt. Znak CE umieszczony na opakowaniu. Produkt spełniający normę EN 14683 lub równoważną. Numer normy umieszczony na opakowaniu | 70 000 |  |  |  |
| 2. | Maska medyczna trójwarstwowa, jednorazowa, składająca się z minimum trzech warstw ochronnych: dwóch polipropylenowy co najmniej 15g/m² każda oraz warstwy filtrującej. Maska mocowana na trokach zawiązywanych z tyłu głowy. Zamontowany w górnej krawędzi elastyczny drucik umożliwia lepsze dopasowanie maseczki do kształtu twarzy. skuteczność filtracji bakteryjnej BFE > 98%. Pakowana w kartonik 50 szt. Znak CE umieszczony na opakowaniu. Produkt spełniający normę EN 14683 lub równoważną. Numer normy umieszczony na opakowaniu | 20 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ----------------- |

Pakiet nr 4

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, ściągnięty delikatną, bezlateksową, nieuciskającą gumką. Wykonany z włókniny polipropylenowej typu spunbonded kolor niebieski lub zielony. Pakowany w kartonik w formie podajnika gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. | 25 000 |  |  |  |
| 2. | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w całości bądź na bokach z chłonnej i przewiewnej i paroprzepuszczalnej włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 20g/m2. Z tyłu ściągnięty nieuciskającą gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Kolor niebieski bądź zielony; zamawiający dopuszcza kolor zielony bądź niebieski z górną częścią w kolorze białym | 20 000 |  |  |  |
| 3. | Czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki wykonany z włókniny wiskozowej, perforowanej chłonnej i paroprzepuszczalnej o gramaturze nie mniejszej niż 20g/m2, z tyłu wiązany na troki. Pakowany w kartoniki gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Kolor niebieski bądź zielony; zamawiający dopuszcza kolor zielony bądź niebieski z górną częścią w kolorze białym | 15 000 |  |  |  |
| 4. | Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny paroprzepuszczalnej; dookoła głowy wstawka z włókniny pochłaniającej pot. Nieuciskająca bezlateksowa gumka z tyłu czepka, z wyprofilowaniem umożliwiającym schowanie włosów typu "kok". Pakowany w kartonik, umożliwiający higieniczne przechowywanie. | 5 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ----------------- |

Pakiet nr 5

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miska nerkowata jednorazowego użytku, o wymiarach 230-255 mm x 115-155 mm x 40-50 mm i wadze 20 gram (+/- 5 gram) z pulpy papierowej wysokiej jakości, wykazującej właściwości nieprzemakalne przez co najmniej 3 godziny dla płynów o temperaturze 35 °C, do utylizacji w urządzeniu typu macerator | 45 000 |  |  |  |
| 2. | Kaczka męska jednorazowego użytku, o wymiarach 240-260 x 100-130 x 100-130 mm i wadze 40 gram (+/- 10 gram), z pulpy papierowej wysokiej jakości, wykazującej właściwości nieprzemakalne przez co najmniej 3 godziny dla płynów o temperaturze 35 °C, do utylizacji w urządzeniu typu macerator | 12 500 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | -------------------- |

Pakiet nr 6

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kieliszki do dawkowania i podawania leków jednorazowego użytku; plastikowe o pojemności w zakresie 30-50 ml z podziałką | 400 000 |  |  |  |
| 2. | Pokrywki pasujące do w/w kieliszków | 20 000 |  |  |  |
| 3. | Jednorazowa staza do uwidocznienia żyły do nakłucia. Wykonana z rozciągliwego paska; materiał hipoalergiczny chroniący przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. Opakowanie w rolce z dyspenserem umożliwiającym dzielenie perforowanych opasek. Ilość opasek w rolce 25 szt. Cena za rolkę | 1 500 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | -------------------- |

Pakiet nr 7

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk/ par | Cena jedn. brutto za sztukę/parę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa uniwersalna elektroda EKG z sensorem do badań spoczynkowych, monitorowania i diagnostyki; okrągła średnicy 50mm (+/-15%), niesterylna, z żelem na podkładzie z pianki lub włókniny, nie zawierająca PVC i lateksu; w całości hipoalergiczne | 100 000 sztuk |  |  |  |
| 2. | Elektrody typu EDGE System do stymulacji/defibrylacji/EKG ze złączem Quik-Combo oryginalne Stryker/Physio-Control (nr katalogowy 11996-000090 lub 91) lub równoważne | 600 par |  |  |  |
| 3. | Neonatologiczne piankowe czujniki SpO2 działające w technologii Nellcor OxiMax typ MAX-N dedykowany do pomiaru SpO2 u niemowląt poniżej 3 kg w formie opaski zakładanej na stopę. Zamawiający nie dopuszcza czujników klejowych | 550 sztuk |  |  |  |
| 4. | Jednopacjentowe mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; miękki, chłonny materiał zapewniający maksymalny komfort pacjenta, wytrzymały na powtarzające się inflacje; oznaczenie rozmiaru kolorami bądź dużym oznaczeniem rozmiarowym, nie zawierające lateksu ani PCV, zawiera plastikowe złącze łączące z kardiomonitorami dla Drager Infinity Delta, Philips. Rozmiar do wyboru na etapie składania zamówienia pomiędzy rozmiar L dla dorosłych (nr katalogowy Med.-Linkiet Y000DAL1 lub równoważny tj. szerokość ramienia od nie więcej niż 28 do nie mniej niż 35cm lub Y000DLA1 lub równoważny tj. szerokość ramienia od nie więcej niż 33 do nie mniej niż 42cm) | 450 szt. |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ----------------- |

Pakiet nr 8

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość op.=par | Cena jedn. brutto za op.=parę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niejałowe, jednopacjentowe mankiety udowe do sekwencyjnego ucisku pneumatycznego do stosowania z aparatem Kendall SCD Express do profilaktycznego zapobiegania zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Bezlateksowe,Rozmiar M - obwód uda 55/56–71/72cm. Cena za parę | 300 |  |  |  |
| 2. | Niejałowe, jednopacjentowe mankiety udowe do sekwencyjnego ucisku pneumatycznego do stosowania z aparatem Kendall SCD Express do profilaktycznego zapobiegania zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Rozmiar L - obwód uda 71/72–91/92cm. Cena za parę | 15 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ------------------- |

Pakiet nr 9

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjka jednorazowego użytku do ciała. Przeznaczona do codziennej higieny pacjentów w szpitalach. Nasączona środkiem myjącym o naturalnym PH. Środek aktywowany po zwilżeniu wodą. Rozmiar jedna krawędź nie mniej niż 12 cm, druga krawędź nie mniej niż 20 cm o grubości co najmniej 1 cm (początkowa grubość 1 cm może wahać się +/- 0,5 cm). Zamawiający wymaga myjki o gęstości min. 75g/m2. Opisy w języku polskim nadrukowane na opakowaniu | 500 000 |  |  |  |
| 2. | Rękawica sucha do mycia pacjenta jednorazowego użytku (bez żadnego środka myjącego), zgrzewana termicznie. Wykonana z obu stron z włókniny o gęstości (gramaturze) min.50g/m2. Instrukcja użytkowania umieszczona na opakowaniu bądź w formie opisowej bądź graficznej tj. rysunki lub piktogramy | 90 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ----------------------- |

Pakiet nr 10

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sztywny, odporny na przekłucia, Przeznaczony do utylizacji pojemnik jednorazowego użytku o pojemności 0,5-0,7 litra do przechowywania igieł, wenflonów zanieczyszczonych materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym; wykonany z tworzywa sztucznego nieprzemakalnego, odpornego na przekłucia. Pojemnik składający się z zbiornika głównego i pokrywy z otworem wrzutowym. W otworze wlotowym wycięcia umożliwiające łatwe i bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Na pojemniku etykieta ostrzegawcza umożliwiająca oznakowanie identyfikujące. Kolor pojemnika czerwony | 2 500 |  |  |  |
| 2. | Sztywny, odporny na przekłucia, Przeznaczony do utylizacji pojemnik jednorazowego użytku o pojemności 1,0-1,5 litra do przechowywania igieł, wenflonów zanieczyszczonych materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym; wykonany z tworzywa sztucznego nieprzemakalnego, odpornego na przekłucia. Pojemnik składający się z zbiornika głównego i pokrywy z otworem wrzutowym. W otworze wlotowym wycięcia umożliwiające łatwe i bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Na pojemniku etykieta ostrzegawcza umożliwiająca oznakowanie identyfikujące. Kolor pojemnika czerwony | 10 000 |  |  |  |
| 3. | Sztywny, odporny na przekłucia, Przeznaczony do utylizacji pojemnik jednorazowego użytku o pojemności 2,0-2,5 litra do przechowywania igieł, wenflonów zanieczyszczonych materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym; wykonany z tworzywa sztucznego nieprzemakalnego, odpornego na przekłucia. Pojemnik składający się z zbiornika głównego i pokrywy z otworem wrzutowym. W otworze wlotowym wycięcia umożliwiające łatwe i bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Na pojemniku etykieta ostrzegawcza umożliwiająca oznakowanie identyfikujące. Kolor pojemnika czerwony | 5 500 |  |  |  |
| 4. | Sztywne, odporne na przekłucia wiaderko o pojemności 15-20 litrów do gromadzenia materiału biologicznego potencjalnie zakaźnego; wykonany z tworzywa sztucznego nieprzemakalnego, odpornego na przekłucia. Wiaderko z pokrywą z otworem wrzutowym i uchwytem transportowym. Na wiaderku etykieta ostrzegawcza umożliwiająca oznakowanie identyfikujące. Kolor pojemnika ŻÓŁTY | 200 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | -------------------- |

Pakiet nr 11

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane z materiału „oddychającego” (paroprzepuszczalnego) w części centralnej ; mocowane za pomocą rzepów umożliwiających wielokrotne odpinanie i zapinanie bez uszkodzenia pieluchomajtki, osłonki boczne/falbanki zabezpieczające przed wyciekami w obszarze pachwinowym; wyposażone we wskaźnik wilgotności; poziom chłonności nie mniej niż wyrażonej w gramach bądź mililitrach 2200 wg ISO11948. Rozmiar L obwód w pasie w granicach 100cm (+/-10%) do 150 cm (+/-15%) nie dopuszcza się zaoferowania tego samego produktu w poz. 1-2 | 200 000 |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane z materiału „oddychającego” (paroprzepuszczalnego) w części centralnej ; mocowane za pomocą rzepów umożliwiających wielokrotne odpinanie i zapinanie bez uszkodzenia pieluchomajtki, osłonki boczne/falbanki zabezpieczające przed wyciekami w obszarze pachwinowym; wyposażone we wskaźnik wilgotności; poziom chłonności nie mniej niż wyrażonej w gramach bądź mililitrach 2200 wg ISO11948. Rozmiar XL obwód w pasie w granicach 130cm (+/-10%) do 170 cm (+/-15%); nie dopuszcza się zaoferowania tego samego produktu w poz. 1-2 | 4 000 |  |  |  |
| 3. | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności, wykonane z materiału „oddychającego” (paroprzepuszczalnego) w części centralnej ; mocowane za pomocą rzepów umożliwiających wielokrotne odpinanie i zapinanie bez uszkodzenia pieluchomajtki, osłonki boczne/falbanki zabezpieczające przed wyciekami w obszarze pachwinowym; wyposażone we wskaźnik wilgotności; poziom chłonności nie mniej niż wyrażonej w gramach bądź mililitrach 3000 wg ISO11948. Rozmiar L obwód w pasie w granicach 100cm (+/-10%) do 150 cm (+/-15%) | 28 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ------------------- |

Pakiet nr 12

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe woreczki do transportu substancji biologicznych: materiałów zakaźnych zawierających drobnoustroje, patogeny, mikroorganizmy tj. bakterie, wirusy. Wodoszczelne, wykonane z folii polietylenowej; grubość 30 μm- 40 μm, wymiary 165 mm x 255 mm (+/-15 mm); łatwe otwieranie nie wymagające użycia tnących narzędzi; trwałe i szybkie zaklejanie samoprzylepne, dodatkowa kieszeń do umieszczania dokumentów; etykieta ostrzegawcza trwale umieszczona na woreczku | 60 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ------------------ |

Pakiet nr 13

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Półmaska filtrująca do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi, wykonana w klasie filtracyjnej FFP2 zgodnie z normą PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009). Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Oznakowanie CE i umieszczony nr normy na pojedynczym egzemplarzu | 5 000 |  |  |  |
| 2. | Półmaska filtrująca do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi, wykonana w klasie filtracyjnej FFP3 zgodnie z normą PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009). Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Oznakowanie CE i umieszczony nr normy na pojedynczym egzemplarzu | 1 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ------------------- |

Pakiet nr 14

| L.p | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto za sztukę w zł | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek do transportu i przechowania zwłok wykonany folii o grubości minimum 0,15 mm i zwiększonej odporności na rwanie, minimum 4 uchwyty transportowe wzmocnione. Zamykanie na zamek błyskawiczny. Rozmiar min. 215 cm x 85 cm. Kolor czarny | 1 000 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | ----------------- |

- Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

- ……………………………………………

- Podpis elektroniczny osoby uprawnionej